## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | -0.73508
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71142 | -7.2711
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58261 | -2.9529
Bus_3 | 31754265500.6658 | 1.1e+12 | 0 | 0 | 0.060183 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -9.673e-09

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | -0.73508
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71142 | -7.2711
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58261 | -2.9529
Bus_3 | 31754265500.6658 | 1.1e+12 | 0 | 0 | 0.060183 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -9.673e-09

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | -0.73508
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71142 | -7.2711
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58261 | -2.9529
Bus_3 | 31754265500.6658 | 1.1e+12 | 0 | 0 | 0.060183 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -9.673e-09

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | -0.73508
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71142 | -7.2711
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58261 | -2.9529
Bus_3 | 31754265500.6658 | 1.1e+12 | 0 | 0 | 0.060183 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -9.673e-09

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93304 | -1.531
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69484 | -11.4022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54407 | -4.8277
Bus_3 | 28867513462.72 | 1e+12 | 0 | 0 | 0.054712 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.2503e-09

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93304 | -1.531
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69484 | -11.4022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54407 | -4.8277
Bus_3 | 28867513462.72 | 1e+12 | 0 | 0 | 0.054712 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.2503e-09

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93304 | -1.531
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69484 | -11.4022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54407 | -4.8277
Bus_3 | 28867513462.72 | 1e+12 | 0 | 0 | 0.054712 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.2503e-09

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93304 | -1.531
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69484 | -11.4022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54407 | -4.8277
Bus_3 | 28867513462.72 | 1e+12 | 0 | 0 | 0.054712 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.2503e-09

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0891 | 1.0281 | 1.078 | 28.1745 | -90.6943 | 151.5327
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.73115 | 0.98508 | 19.9975 | -96.7052 | 158.463
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0.60938 | 0.99433 | 17.3588 | -92.6765 | 162.2052
Bus_3 | 0 | 28040032802.161 | 28040032802.161 | 0 | 323778409728.2718 | 323778409728.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97134 | 0 | 0.97134 | -1.9512e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0891 | 1.0281 | 1.078 | 28.1745 | -90.6943 | 151.5327
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.73115 | 0.98508 | 19.9975 | -96.7052 | 158.463
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0.60938 | 0.99433 | 17.3588 | -92.6765 | 162.2052
Bus_3 | 0 | 28040032802.161 | 28040032802.161 | 0 | 323778409728.2718 | 323778409728.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97134 | 0 | 0.97134 | -1.9512e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0891 | 1.0281 | 1.078 | 28.1745 | -90.6943 | 151.5327
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.73115 | 0.98508 | 19.9975 | -96.7052 | 158.463
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0.60938 | 0.99433 | 17.3588 | -92.6765 | 162.2052
Bus_3 | 0 | 28040032802.161 | 28040032802.161 | 0 | 323778409728.2718 | 323778409728.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97134 | 0 | 0.97134 | -1.9512e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0891 | 1.0281 | 1.078 | 28.1745 | -90.6943 | 151.5327
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0.73115 | 0.98508 | 19.9975 | -96.7052 | 158.463
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0.60938 | 0.99433 | 17.3588 | -92.6765 | 162.2052
Bus_3 | 0 | 28040032802.161 | 28040032802.161 | 0 | 323778409728.2718 | 323778409728.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97134 | 0 | 0.97134 | -1.9512e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0.9365 | 0.97482 | 28.0592 | -91.4463 | 151.329
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99993 | 0.70972 | 0.87741 | 20.5528 | -100.5743 | 156.7312
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93899 | 0.56755 | 0.89724 | 17.5846 | -94.387 | 161.6677
Bus_3 | 0 | 25490938355.8687 | 25490938355.8687 | 0 | 294344002433.139 | 294344002433.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88303 | 0 | 0.88303 | -1.7768e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0.9365 | 0.97482 | 28.0592 | -91.4463 | 151.329
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99993 | 0.70972 | 0.87741 | 20.5528 | -100.5743 | 156.7312
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93899 | 0.56755 | 0.89724 | 17.5846 | -94.387 | 161.6677
Bus_3 | 0 | 25490938355.8687 | 25490938355.8687 | 0 | 294344002433.139 | 294344002433.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88303 | 0 | 0.88303 | -1.7768e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0.9365 | 0.97482 | 28.0592 | -91.4463 | 151.329
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99993 | 0.70972 | 0.87741 | 20.5528 | -100.5743 | 156.7312
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93899 | 0.56755 | 0.89724 | 17.5846 | -94.387 | 161.6677
Bus_3 | 0 | 25490938355.8687 | 25490938355.8687 | 0 | 294344002433.139 | 294344002433.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88303 | 0 | 0.88303 | -1.7768e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0.9365 | 0.97482 | 28.0592 | -91.4463 | 151.329
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99993 | 0.70972 | 0.87741 | 20.5528 | -100.5743 | 156.7312
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93899 | 0.56755 | 0.89724 | 17.5846 | -94.387 | 161.6677
Bus_3 | 0 | 25490938355.8687 | 25490938355.8687 | 0 | 294344002433.139 | 294344002433.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88303 | 0 | 0.88303 | -1.7768e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 1.096 | 1.064 | 30.7511 | -90.036 | 148.509 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86989 | 1.0794 | 0.93013 | 33.9894 | -90.2504 | 140.3872 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82864 | 1.0729 | 0.85017 | 38.7475 | -90.084 | 139.3156 | 0
Bus_3 | 31754265498.5349 | 0 | 0 | 366666674669.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58325 | 1.0392 | 0.58325 | 62.9862 | -90 | 117.0138 | 31754265498.5349
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 1.096 | 1.064 | 30.7511 | -90.036 | 148.509 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86989 | 1.0794 | 0.93013 | 33.9894 | -90.2504 | 140.3872 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82864 | 1.0729 | 0.85017 | 38.7475 | -90.084 | 139.3156 | 0
Bus_3 | 31754265498.5349 | 0 | 0 | 366666674669.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58325 | 1.0392 | 0.58325 | 62.9862 | -90 | 117.0138 | 31754265498.5349
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3 | 1.7963 | 0 | 0 | 20.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 1.7963
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3 | 1.7963 | 0 | 0 | 20.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 1.7963
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95777 | 0.99648 | 0.97191 | 30.3167 | -90.0751 | 148.1402 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79467 | 0.98332 | 0.88425 | 31.0788 | -90.4192 | 139.6021 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75326 | 0.97602 | 0.78583 | 37.7219 | -90.1408 | 139.0387 | 0
Bus_3 | 28867513461.6937 | 0 | 0 | 333333333358.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53023 | 0.94476 | 0.53023 | 62.9862 | -90 | 117.0138 | 28867513461.6937
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95777 | 0.99648 | 0.97191 | 30.3167 | -90.0751 | 148.1402 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79467 | 0.98332 | 0.88425 | 31.0788 | -90.4192 | 139.6021 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75326 | 0.97602 | 0.78583 | 37.7219 | -90.1408 | 139.0387 | 0
Bus_3 | 28867513461.6937 | 0 | 0 | 333333333358.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53023 | 0.94476 | 0.53023 | 62.9862 | -90 | 117.0138 | 28867513461.6937
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3 | 1.633 | 0 | 0 | 18.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 1.633
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0
Bus_3 | 1.633 | 0 | 0 | 18.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 1.633
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 1.0241 | 1.0571 | 28.4938 | -90.7364 | 150.7786 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93401 | 0.71079 | 0.87281 | 20.3413 | -97.2898 | 154.1637 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85495 | 0.58175 | 0.83312 | 19.2028 | -92.9622 | 158.911 | 0
Bus_3 | 0 | 32377840970.5293 | 32377840972.9509 | 0 | 373867104002.2792 | 373867104030.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59458 | 0.062112 | 0.59458 | -2.994 | 90 | -177.006 | 32377840968.4795
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 1.0241 | 1.0571 | 28.4938 | -90.7364 | 150.7786 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93401 | 0.71079 | 0.87281 | 20.3413 | -97.2898 | 154.1637 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85495 | 0.58175 | 0.83312 | 19.2028 | -92.9622 | 158.911 | 0
Bus_3 | 0 | 32377840970.5293 | 32377840972.9509 | 0 | 373867104002.2792 | 373867104030.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59458 | 0.062112 | 0.59458 | -2.994 | 90 | -177.006 | 32377840968.4795
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 1.0241 | 1.0571 | 28.4938 | -90.7364 | 150.7786 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93401 | 0.71079 | 0.87281 | 20.3413 | -97.2898 | 154.1637 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85495 | 0.58175 | 0.83312 | 19.2028 | -92.9622 | 158.911 | 0
Bus_3 | 0 | 32377840970.5293 | 32377840972.9509 | 0 | 373867104002.2792 | 373867104030.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59458 | 0.062112 | 0.59458 | -2.994 | 90 | -177.006 | 32377840968.4795
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 1.0241 | 1.0571 | 28.4938 | -90.7364 | 150.7786 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93401 | 0.71079 | 0.87281 | 20.3413 | -97.2898 | 154.1637 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85495 | 0.58175 | 0.83312 | 19.2028 | -92.9622 | 158.911 | 0
Bus_3 | 0 | 32377840970.5293 | 32377840972.9509 | 0 | 373867104002.2792 | 373867104030.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59458 | 0.062112 | 0.59458 | -2.994 | 90 | -177.006 | 32377840968.4795
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9726 | 0.93293 | 0.95818 | 28.1322 | -91.5338 | 150.3503 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88764 | 0.69436 | 0.79659 | 19.6033 | -101.4293 | 151.28 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79014 | 0.54332 | 0.7571 | 18.945 | -94.8425 | 157.899 | 0
Bus_3 | 0 | 29434400241.6563 | 29434400243.9239 | 0 | 339879178059.1086 | 339879178085.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54053 | 0.056465 | 0.54053 | -2.994 | 90 | -177.006 | 29434400241.2192
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9726 | 0.93293 | 0.95818 | 28.1322 | -91.5338 | 150.3503 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88764 | 0.69436 | 0.79659 | 19.6033 | -101.4293 | 151.28 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79014 | 0.54332 | 0.7571 | 18.945 | -94.8425 | 157.899 | 0
Bus_3 | 0 | 29434400241.6563 | 29434400243.9239 | 0 | 339879178059.1086 | 339879178085.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54053 | 0.056465 | 0.54053 | -2.994 | 90 | -177.006 | 29434400241.2192
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9726 | 0.93293 | 0.95818 | 28.1322 | -91.5338 | 150.3503 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88764 | 0.69436 | 0.79659 | 19.6033 | -101.4293 | 151.28 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79014 | 0.54332 | 0.7571 | 18.945 | -94.8425 | 157.899 | 0
Bus_3 | 0 | 29434400241.6563 | 29434400243.9239 | 0 | 339879178059.1086 | 339879178085.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54053 | 0.056465 | 0.54053 | -2.994 | 90 | -177.006 | 29434400241.2192
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9726 | 0.93293 | 0.95818 | 28.1322 | -91.5338 | 150.3503 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88764 | 0.69436 | 0.79659 | 19.6033 | -101.4293 | 151.28 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79014 | 0.54332 | 0.7571 | 18.945 | -94.8425 | 157.899 | 0
Bus_3 | 0 | 29434400241.6563 | 29434400243.9239 | 0 | 339879178059.1086 | 339879178085.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54053 | 0.056465 | 0.54053 | -2.994 | 90 | -177.006 | 29434400241.2192
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | -90 | 150 | 0