## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 6.0364 | 1150.0954 | 1.4512 | 11.4816 | 0 | 82.7966
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7144 | 15.07
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96527 | 3.6776
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1644e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1644e-09

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 6.0364 | 1150.0954 | 1.4512 | 11.4816 | 0 | 82.7966
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7144 | 15.07
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96527 | 3.6776
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1644e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.1644e-09

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.947 | 752.0124 | 1.4512 | 11.4816 | 0.43947 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 3.6785
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0.99136
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.3468e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.3468e-09

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.947 | 752.0124 | 1.4512 | 11.4816 | 0.43947 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 3.6785
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0.99136
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.3468e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.3468e-09

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.806 | 915.6709 | 2.0244 | 13.0584 | 0 | 81.1877
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5981 | 27.1823
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84891 | 6.1588
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7382e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7382e-09

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.806 | 915.6709 | 2.0244 | 13.0584 | 0 | 81.1877
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5981 | 27.1823
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84891 | 6.1588
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7382e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7382e-09

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.2776 | 624.4693 | 2.0244 | 13.0584 | 0.36493 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65802 | 9.9053
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88354 | 2.4475
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.6157e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.6157e-09

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.2776 | 624.4693 | 2.0244 | 13.0584 | 0.36493 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65802 | 9.9053
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88354 | 2.4475
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.6157e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.6157e-09

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.8632 | 4.8632 | 0 | 308.8533 | 308.8533 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0192 | 0 | 1.0192 | 0.69429 | 0 | -179.3057
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 0.33229 | 1.3412 | 10.9983 | -75.7285 | 176.6777
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4195 | 0.44898 | 1.4317 | 10.3935 | -87.1209 | 172.2801
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0.51165 | 1.4798 | 10.1334 | -90.7985 | 170.2887
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0.51165 | 1.4798 | 10.1334 | -90.7985 | 170.2887

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.8632 | 4.8632 | 0 | 308.8533 | 308.8533 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0192 | 0 | 1.0192 | 0.69429 | 0 | -179.3057
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 0.33229 | 1.3412 | 10.9983 | -75.7285 | 176.6777
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4195 | 0.44898 | 1.4317 | 10.3935 | -87.1209 | 172.2801
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0.51165 | 1.4798 | 10.1334 | -90.7985 | 170.2887
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0.51165 | 1.4798 | 10.1334 | -90.7985 | 170.2887

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.9381 | 3.9381 | 0 | 250.1012 | 250.1012 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0759 | 0.25315 | 0.94501 | 6.7717 | -120.3411 | 174.437
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0.46769 | 1.214 | 15.4445 | -93.0388 | 174.0134
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3913 | 0.57809 | 1.3015 | 15.2533 | -95.7259 | 170.7514
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4478 | 0.63364 | 1.3467 | 15.169 | -96.7173 | 169.2818
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4478 | 0.63364 | 1.3467 | 15.169 | -96.7173 | 169.2818

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.9381 | 3.9381 | 0 | 250.1012 | 250.1012 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0759 | 0.25315 | 0.94501 | 6.7717 | -120.3411 | 174.437
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0.46769 | 1.214 | 15.4445 | -93.0388 | 174.0134
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3913 | 0.57809 | 1.3015 | 15.2533 | -95.7259 | 170.7514
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4478 | 0.63364 | 1.3467 | 15.169 | -96.7173 | 169.2818
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4478 | 0.63364 | 1.3467 | 15.169 | -96.7173 | 169.2818

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8829 | 3.8829 | 0 | 246.6001 | 246.6001 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.92475 | 0 | 0.92475 | 1.4463 | 0 | -178.5537
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 0.27899 | 1.2026 | 13.1733 | -64.4732 | -179.9247
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2751 | 0.39598 | 1.2903 | 11.1993 | -85.4967 | 173.4531
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3573 | 0.46646 | 1.3399 | 10.3911 | -91.6554 | 170.4866
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3573 | 0.46646 | 1.3399 | 10.3911 | -91.6554 | 170.4866

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8829 | 3.8829 | 0 | 246.6001 | 246.6001 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.92475 | 0 | 0.92475 | 1.4463 | 0 | -178.5537
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 0.27899 | 1.2026 | 13.1733 | -64.4732 | -179.9247
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2751 | 0.39598 | 1.2903 | 11.1993 | -85.4967 | 173.4531
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3573 | 0.46646 | 1.3399 | 10.3911 | -91.6554 | 170.4866
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3573 | 0.46646 | 1.3399 | 10.3911 | -91.6554 | 170.4866

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.2174 | 3.2174 | 0 | 204.3309 | 204.3309 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.97092 | 0.20682 | 0.86139 | 6.7654 | -120.5535 | 175.7573
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.37292 | 1.0912 | 16.6541 | -86.9035 | 177.2492
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2538 | 0.50074 | 1.1825 | 15.4039 | -94.3612 | 171.9178
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 0.56674 | 1.2315 | 14.8762 | -96.8087 | 169.5587
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 0.56674 | 1.2315 | 14.8762 | -96.8087 | 169.5587

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.2174 | 3.2174 | 0 | 204.3309 | 204.3309 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.97092 | 0.20682 | 0.86139 | 6.7654 | -120.5535 | 175.7573
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.37292 | 1.0912 | 16.6541 | -86.9035 | 177.2492
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2538 | 0.50074 | 1.1825 | 15.4039 | -94.3612 | 171.9178
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 0.56674 | 1.2315 | 14.8762 | -96.8087 | 169.5587
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3226 | 0.56674 | 1.2315 | 14.8762 | -96.8087 | 169.5587

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 5.4877 | 0 | 0 | 348.5186 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 0.66402 | 1.1501 | 0.66402 | 60.4523 | -89.5477 | 120.4523 | 5.4877
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87382 | 1.3615 | 0.83431 | 56.4358 | -87.4084 | 130.7563 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93277 | 1.4425 | 0.9248 | 52.0381 | -89.1047 | 130.1515 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96411 | 1.4834 | 0.97007 | 50.0468 | -89.8831 | 129.8915 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96411 | 1.4834 | 0.97007 | 50.0468 | -89.8831 | 129.8915 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 5.4877 | 0 | 0 | 348.5186 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 0.66402 | 1.1501 | 0.66402 | 60.4523 | -89.5477 | 120.4523 | 5.4877
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87382 | 1.3615 | 0.83431 | 56.4358 | -87.4084 | 130.7563 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93277 | 1.4425 | 0.9248 | 52.0381 | -89.1047 | 130.1515 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96411 | 1.4834 | 0.97007 | 50.0468 | -89.8831 | 129.8915 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96411 | 1.4834 | 0.97007 | 50.0468 | -89.8831 | 129.8915 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.722 | 0 | 0 | 236.3791 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 0.71174 | 1.1316 | 0.86194 | 41.1188 | -89.2908 | 129.6667 | 3.722
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85349 | 1.2642 | 0.96632 | 43.932 | -86.2698 | 136.1533 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90949 | 1.3238 | 1.028 | 42.2481 | -86.982 | 136.2798 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93776 | 1.3536 | 1.0588 | 41.4819 | -87.3145 | 136.3375 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93776 | 1.3536 | 1.0588 | 41.4819 | -87.3145 | 136.3375 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.722 | 0 | 0 | 236.3791 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 0.71174 | 1.1316 | 0.86194 | 41.1188 | -89.2908 | 129.6667 | 3.722
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85349 | 1.2642 | 0.96632 | 43.932 | -86.2698 | 136.1533 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90949 | 1.3238 | 1.028 | 42.2481 | -86.982 | 136.2798 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93776 | 1.3536 | 1.0588 | 41.4819 | -87.3145 | 136.3375 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93776 | 1.3536 | 1.0588 | 41.4819 | -87.3145 | 136.3375 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 4.3849 | 0 | 0 | 278.4754 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.60292 | 1.0443 | 0.60292 | 60.9429 | -89.0571 | 120.9429 | 4.3849
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78407 | 1.2126 | 0.72475 | 59.5719 | -85.5482 | 132.6699 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84124 | 1.3022 | 0.83131 | 52.9497 | -88.4513 | 130.696 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 1.3481 | 0.8849 | 49.9833 | -89.7565 | 129.8877 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 1.3481 | 0.8849 | 49.9833 | -89.7565 | 129.8877 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 4.3849 | 0 | 0 | 278.4754 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.60292 | 1.0443 | 0.60292 | 60.9429 | -89.0571 | 120.9429 | 4.3849
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78407 | 1.2126 | 0.72475 | 59.5719 | -85.5482 | 132.6699 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84124 | 1.3022 | 0.83131 | 52.9497 | -88.4513 | 130.696 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 1.3481 | 0.8849 | 49.9833 | -89.7565 | 129.8877 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 1.3481 | 0.8849 | 49.9833 | -89.7565 | 129.8877 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.0974 | 0 | 0 | 196.7088 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.63576 | 1.028 | 0.76825 | 42.8074 | -88.9673 | 129.1419 | 3.0974
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75451 | 1.1341 | 0.84299 | 46.8678 | -85.1173 | 136.5877 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81786 | 1.2049 | 0.92012 | 43.5978 | -86.6752 | 136.0263 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85042 | 1.2406 | 0.95871 | 42.1478 | -87.3872 | 135.7794 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85042 | 1.2406 | 0.95871 | 42.1478 | -87.3872 | 135.7794 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 3.0974 | 0 | 0 | 196.7088 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.63576 | 1.028 | 0.76825 | 42.8074 | -88.9673 | 129.1419 | 3.0974
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75451 | 1.1341 | 0.84299 | 46.8678 | -85.1173 | 136.5877 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81786 | 1.2049 | 0.92012 | 43.5978 | -86.6752 | 136.0263 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85042 | 1.2406 | 0.95871 | 42.1478 | -87.3872 | 135.7794 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85042 | 1.2406 | 0.95871 | 42.1478 | -87.3872 | 135.7794 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 5.7493 | 5.7493 | 0 | 365.1273 | 365.1273 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69566 | 0 | 0.69566 | 0.94778 | 0 | -179.0522 | 5.7493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | 0.45361 | 1.138 | 17.924 | -75.475 | 174.4772 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0.6129 | 1.2704 | 15.9949 | -86.8674 | 167.9375 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0.69845 | 1.3418 | 15.2305 | -90.545 | 165.1691 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0.69845 | 1.3418 | 15.2305 | -90.545 | 165.1691 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 5.7493 | 5.7493 | 0 | 365.1273 | 365.1273 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69566 | 0 | 0.69566 | 0.94778 | 0 | -179.0522 | 5.7493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | 0.45361 | 1.138 | 17.924 | -75.475 | 174.4772 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0.6129 | 1.2704 | 15.9949 | -86.8674 | 167.9375 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0.69845 | 1.3418 | 15.2305 | -90.545 | 165.1691 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0.69845 | 1.3418 | 15.2305 | -90.545 | 165.1691 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.8316 | 3.8316 | 0 | 243.3374 | 243.3374 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 0.88731 | 0.42661 | 0.73269 | 10.4178 | -114.4204 | 161.8699 | 3.8316
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0.65505 | 1.0261 | 22.0743 | -92.8327 | 166.6916 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2393 | 0.781 | 1.1401 | 21.7607 | -94.1547 | 163.725 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 0.84409 | 1.1981 | 21.6268 | -94.6675 | 162.4551 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 0.84409 | 1.1981 | 21.6268 | -94.6675 | 162.4551 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.8316 | 3.8316 | 0 | 243.3374 | 243.3374 | 1.3244 | 13.2439 | 1.4512 | 11.4816 | 1.3244 | 13.2439 | 0.88731 | 0.42661 | 0.73269 | 10.4178 | -114.4204 | 161.8699 | 3.8316
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0.65505 | 1.0261 | 22.0743 | -92.8327 | 166.6916 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2393 | 0.781 | 1.1401 | 21.7607 | -94.1547 | 163.725 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 0.84409 | 1.1981 | 21.6268 | -94.6675 | 162.4551 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 0.84409 | 1.1981 | 21.6268 | -94.6675 | 162.4551 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 4.5866 | 4.5866 | 0 | 291.2882 | 291.2882 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.63066 | 0 | 0.63066 | 1.9728 | 0 | -178.0272 | 4.5866
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9078 | 0.38053 | 1.0099 | 21.8171 | -63.9466 | 179.7458 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1227 | 0.5401 | 1.1387 | 17.1865 | -84.9701 | 169.5628 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2321 | 0.63623 | 1.2144 | 15.4822 | -91.1289 | 165.3471 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2321 | 0.63623 | 1.2144 | 15.4822 | -91.1289 | 165.3471 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 4.5866 | 4.5866 | 0 | 291.2882 | 291.2882 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.63066 | 0 | 0.63066 | 1.9728 | 0 | -178.0272 | 4.5866
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9078 | 0.38053 | 1.0099 | 21.8171 | -63.9466 | 179.7458 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1227 | 0.5401 | 1.1387 | 17.1865 | -84.9701 | 169.5628 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2321 | 0.63623 | 1.2144 | 15.4822 | -91.1289 | 165.3471 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2321 | 0.63623 | 1.2144 | 15.4822 | -91.1289 | 165.3471 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.1856 | 3.1856 | 0 | 202.3096 | 202.3096 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.79012 | 0.35468 | 0.65386 | 10.2338 | -114.9003 | 163.8993 | 3.1856
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95603 | 0.52885 | 0.90095 | 23.8277 | -88.3661 | 170.9054 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0.68057 | 1.0285 | 22.0029 | -93.1055 | 165.1922 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0.75766 | 1.0955 | 21.2704 | -94.7579 | 162.846 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0.75766 | 1.0955 | 21.2704 | -94.7579 | 162.846 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 3.1856 | 3.1856 | 0 | 202.3096 | 202.3096 | 1.505 | 15.0499 | 2.0244 | 13.0584 | 1.505 | 15.0499 | 0.79012 | 0.35468 | 0.65386 | 10.2338 | -114.9003 | 163.8993 | 3.1856
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95603 | 0.52885 | 0.90095 | 23.8277 | -88.3661 | 170.9054 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0.68057 | 1.0285 | 22.0029 | -93.1055 | 165.1922 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0.75766 | 1.0955 | 21.2704 | -94.7579 | 162.846 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0.75766 | 1.0955 | 21.2704 | -94.7579 | 162.846 | 0