## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 36.1016 | 1250.5964 | 0.21698 | 0.27696 | 0 | 51.9235
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.9268e-08
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.9268e-08

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 36.1016 | 1250.5964 | 0.21698 | 0.27696 | 0 | 51.9235
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.9268e-08
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.9268e-08

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | -0.092021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | -0.61025
Bus_2 | 1.7117 | 59.2956 | 0.21698 | 0.27696 | 1.0482 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.0266e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.0266e-09

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | -0.092021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | -0.61025
Bus_2 | 1.7117 | 59.2956 | 0.21698 | 0.27696 | 1.0482 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.0266e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.0266e-09

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 22.8224 | 790.5918 | 0.4078 | 0.29947 | 0 | 36.2917
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7014e-08
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7014e-08

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 22.8224 | 790.5918 | 0.4078 | 0.29947 | 0 | 36.2917
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7014e-08
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7014e-08

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98965 | -0.068179
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9503 | -0.49997
Bus_2 | 1.525 | 52.8292 | 0.4078 | 0.29947 | 0.9339 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0305e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0305e-09

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98965 | -0.068179
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9503 | -0.49997
Bus_2 | 1.525 | 52.8292 | 0.4078 | 0.29947 | 0.9339 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0305e-09
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0305e-09

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0.93803 | 1.1445 | 24.6984 | -91.1302 | 157.1622
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0.29171 | 1.4595 | 10.1945 | -119.1714 | -178.6947
Bus_2 | 0 | 6.6954 | 6.6954 | 0 | 77.312 | 77.312 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 1.7196 | 0 | 1.7196 | 2.6765 | 0 | -177.3235
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8371 | 0.11778 | 1.7884 | 2.942 | -113.1798 | 179.5519
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8371 | 0.11778 | 1.7884 | 2.942 | -113.1798 | 179.5519

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0.93803 | 1.1445 | 24.6984 | -91.1302 | 157.1622
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0.29171 | 1.4595 | 10.1945 | -119.1714 | -178.6947
Bus_2 | 0 | 6.6954 | 6.6954 | 0 | 77.312 | 77.312 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 1.7196 | 0 | 1.7196 | 2.6765 | 0 | -177.3235
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8371 | 0.11778 | 1.7884 | 2.942 | -113.1798 | 179.5519
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8371 | 0.11778 | 1.7884 | 2.942 | -113.1798 | 179.5519

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 1.0528 | 1.0955 | 28.7601 | -91.3264 | 152.4989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0.86933 | 1.0864 | 24.7537 | -99.3362 | 163.2474
Bus_2 | 0 | 2.1891 | 2.1891 | 0 | 25.2776 | 25.2776 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 1.3358 | 0.77397 | 1.146 | 21.7312 | -99.4385 | 166.4289
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3741 | 0.81221 | 1.1824 | 21.8921 | -99.111 | 165.8231
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3741 | 0.81221 | 1.1824 | 21.8921 | -99.111 | 165.8231

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 1.0528 | 1.0955 | 28.7601 | -91.3264 | 152.4989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0.86933 | 1.0864 | 24.7537 | -99.3362 | 163.2474
Bus_2 | 0 | 2.1891 | 2.1891 | 0 | 25.2776 | 25.2776 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 1.3358 | 0.77397 | 1.146 | 21.7312 | -99.4385 | 166.4289
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3741 | 0.81221 | 1.1824 | 21.8921 | -99.111 | 165.8231
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3741 | 0.81221 | 1.1824 | 21.8921 | -99.111 | 165.8231

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0.85 | 1.0149 | 25.5244 | -92.6538 | 157.943
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0.36172 | 1.2004 | 14.7004 | -129.0915 | -175.5533
Bus_2 | 0 | 5.4957 | 5.4957 | 0 | 63.4588 | 63.4588 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 1.5259 | 0 | 1.5259 | 4.387 | 0 | -175.613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0.13903 | 1.593 | 4.1048 | -118.9937 | 179.9122
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0.13903 | 1.593 | 4.1048 | -118.9937 | 179.9122

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0.85 | 1.0149 | 25.5244 | -92.6538 | 157.943
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0.36172 | 1.2004 | 14.7004 | -129.0915 | -175.5533
Bus_2 | 0 | 5.4957 | 5.4957 | 0 | 63.4588 | 63.4588 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 1.5259 | 0 | 1.5259 | 4.387 | 0 | -175.613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0.13903 | 1.593 | 4.1048 | -118.9937 | 179.9122
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 0.13903 | 1.593 | 4.1048 | -118.9937 | 179.9122

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.9529 | 0.99166 | 28.7933 | -91.5193 | 152.7414
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761 | 0.78862 | 0.9692 | 25.2878 | -99.7827 | 163.5323
Bus_2 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 21.8689 | 21.8689 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1942 | 0.6696 | 1.064 | 20.7948 | -96.8619 | 166.9174
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2418 | 0.71699 | 1.1047 | 20.5497 | -97.4416 | 165.5826
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2418 | 0.71699 | 1.1047 | 20.5497 | -97.4416 | 165.5826

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0.9529 | 0.99166 | 28.7933 | -91.5193 | 152.7414
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761 | 0.78862 | 0.9692 | 25.2878 | -99.7827 | 163.5323
Bus_2 | 0 | 1.8939 | 1.8939 | 0 | 21.8689 | 21.8689 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1942 | 0.6696 | 1.064 | 20.7948 | -96.8619 | 166.9174
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2418 | 0.71699 | 1.1047 | 20.5497 | -97.4416 | 165.5826
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2418 | 0.71699 | 1.1047 | 20.5497 | -97.4416 | 165.5826

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 1.1424 | 1.0983 | 31.3864 | -88.4246 | 146.9013 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79049 | 1.323 | 1.1428 | 38.4081 | -82.3379 | 134.1398 | 0
Bus_2 | 4.6101 | 0 | 0 | 53.2324 | 0 | 0 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 0.7532 | 1.4161 | 1.1056 | 46.5042 | -82.7675 | 129.0628 | 4.6101
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79844 | 1.4627 | 1.1491 | 45.6145 | -82.9619 | 129.9408 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79844 | 1.4627 | 1.1491 | 45.6145 | -82.9619 | 129.9408 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 1.1424 | 1.0983 | 31.3864 | -88.4246 | 146.9013 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79049 | 1.323 | 1.1428 | 38.4081 | -82.3379 | 134.1398 | 0
Bus_2 | 4.6101 | 0 | 0 | 53.2324 | 0 | 0 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 0.7532 | 1.4161 | 1.1056 | 46.5042 | -82.7675 | 129.0628 | 4.6101
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79844 | 1.4627 | 1.1491 | 45.6145 | -82.9619 | 129.9408 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79844 | 1.4627 | 1.1491 | 45.6145 | -82.9619 | 129.9408 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0829 | 1.1111 | 1.1004 | 30.3092 | -89.5027 | 149.1311 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1.1568 | 1.1096 | 31.4704 | -87.3404 | 145.4801 | 0
Bus_2 | 1.294 | 0 | 0 | 14.9413 | 0 | 0 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 0.99125 | 1.183 | 1.0949 | 33.0195 | -87.2817 | 144.1305 | 1.294
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 1.1962 | 1.1078 | 33.0494 | -87.2532 | 144.2622 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 1.1962 | 1.1078 | 33.0494 | -87.2532 | 144.2622 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0829 | 1.1111 | 1.1004 | 30.3092 | -89.5027 | 149.1311 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1.1568 | 1.1096 | 31.4704 | -87.3404 | 145.4801 | 0
Bus_2 | 1.294 | 0 | 0 | 14.9413 | 0 | 0 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 0.99125 | 1.183 | 1.0949 | 33.0195 | -87.2817 | 144.1305 | 1.294
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 1.1962 | 1.1078 | 33.0494 | -87.2532 | 144.2622 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 1.1962 | 1.1078 | 33.0494 | -87.2532 | 144.2622 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94445 | 1.0288 | 1.0053 | 30.7627 | -88.1582 | 147.1561 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72953 | 1.1408 | 1.0598 | 33.6753 | -81.5876 | 136.9129 | 0
Bus_2 | 3.4564 | 0 | 0 | 39.9114 | 0 | 0 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 0.69575 | 1.2395 | 0.99613 | 43.9757 | -82.613 | 131.4991 | 3.4564
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74386 | 1.2889 | 1.0451 | 42.7576 | -83.0667 | 132.1791 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74386 | 1.2889 | 1.0451 | 42.7576 | -83.0667 | 132.1791 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94445 | 1.0288 | 1.0053 | 30.7627 | -88.1582 | 147.1561 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72953 | 1.1408 | 1.0598 | 33.6753 | -81.5876 | 136.9129 | 0
Bus_2 | 3.4564 | 0 | 0 | 39.9114 | 0 | 0 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 0.69575 | 1.2395 | 0.99613 | 43.9757 | -82.613 | 131.4991 | 3.4564
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74386 | 1.2889 | 1.0451 | 42.7576 | -83.0667 | 132.1791 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74386 | 1.2889 | 1.0451 | 42.7576 | -83.0667 | 132.1791 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98239 | 1.0097 | 1.0006 | 30.2898 | -89.4254 | 149.0803 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9138 | 1.0453 | 1.0093 | 31.2277 | -87.1845 | 145.5969 | 0
Bus_2 | 1.1098 | 0 | 0 | 12.8143 | 0 | 0 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90064 | 1.0772 | 0.98207 | 33.7785 | -87.487 | 144.1314 | 1.1098
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91655 | 1.0932 | 0.99828 | 33.584 | -87.6316 | 144.1084 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91655 | 1.0932 | 0.99828 | 33.584 | -87.6316 | 144.1084 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98239 | 1.0097 | 1.0006 | 30.2898 | -89.4254 | 149.0803 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9138 | 1.0453 | 1.0093 | 31.2277 | -87.1845 | 145.5969 | 0
Bus_2 | 1.1098 | 0 | 0 | 12.8143 | 0 | 0 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90064 | 1.0772 | 0.98207 | 33.7785 | -87.487 | 144.1314 | 1.1098
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91655 | 1.0932 | 0.99828 | 33.584 | -87.6316 | 144.1084 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91655 | 1.0932 | 0.99828 | 33.584 | -87.6316 | 144.1084 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1673 | 0.93803 | 1.1354 | 24.6775 | -91.1302 | 156.623 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | 0.29171 | 1.3946 | 9.2952 | -119.1714 | 179.8693 | 0
Bus_2 | 0 | 9.6816 | 6.5958 | 0 | 111.7938 | 76.1617 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 1.6291 | 0 | 1.6291 | 1.6858 | 0 | -178.3142 | 5.9862
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 0.16224 | 1.7539 | 3.3393 | -99.8193 | 178.1712 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 0.16224 | 1.7539 | 3.3393 | -99.8193 | 178.1712 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1673 | 0.93803 | 1.1354 | 24.6775 | -91.1302 | 156.623 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | 0.29171 | 1.3946 | 9.2952 | -119.1714 | 179.8693 | 0
Bus_2 | 0 | 9.6816 | 6.5958 | 0 | 111.7938 | 76.1617 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 1.6291 | 0 | 1.6291 | 1.6858 | 0 | -178.3142 | 5.9862
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 0.16224 | 1.7539 | 3.3393 | -99.8193 | 178.1712 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 0.16224 | 1.7539 | 3.3393 | -99.8193 | 178.1712 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 1.0776 | 1.0952 | 29.4363 | -90.6414 | 151.0636 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 0.9882 | 1.0733 | 27.3998 | -94.0336 | 155.6267 | 0
Bus_2 | 0 | 1.5773 | 1.3826 | 0 | 18.2136 | 15.9649 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 1.1907 | 0.94277 | 1.0911 | 25.9361 | -93.871 | 157.3695 | 1.2995
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0.97239 | 1.1211 | 26.1615 | -93.594 | 157.3102 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0.97239 | 1.1211 | 26.1615 | -93.594 | 157.3102 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 1.0776 | 1.0952 | 29.4363 | -90.6414 | 151.0636 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 0.9882 | 1.0733 | 27.3998 | -94.0336 | 155.6267 | 0
Bus_2 | 0 | 1.5773 | 1.3826 | 0 | 18.2136 | 15.9649 | 4.3825 | 3.2275 | 0.21698 | 0.27696 | 0.62773 | 2.8984 | 1.1907 | 0.94277 | 1.0911 | 25.9361 | -93.871 | 157.3695 | 1.2995
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0.97239 | 1.1211 | 26.1615 | -93.594 | 157.3102 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0.97239 | 1.1211 | 26.1615 | -93.594 | 157.3102 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0.85 | 1.0063 | 25.4491 | -92.6538 | 157.2829 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | 0.36172 | 1.14 | 13.7534 | -129.0915 | -177.2954 | 0
Bus_2 | 0 | 7.4935 | 5.2339 | 0 | 86.5276 | 60.4356 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 1.4352 | 0 | 1.4352 | 3.6098 | 0 | -176.3902 | 4.1681
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0.18072 | 1.5567 | 4.6813 | -106.7785 | 178.4784 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0.18072 | 1.5567 | 4.6813 | -106.7785 | 178.4784 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0.85 | 1.0063 | 25.4491 | -92.6538 | 157.2829 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | 0.36172 | 1.14 | 13.7534 | -129.0915 | -177.2954 | 0
Bus_2 | 0 | 7.4935 | 5.2339 | 0 | 86.5276 | 60.4356 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 1.4352 | 0 | 1.4352 | 3.6098 | 0 | -176.3902 | 4.1681
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0.18072 | 1.5567 | 4.6813 | -106.7785 | 178.4784 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6137 | 0.18072 | 1.5567 | 4.6813 | -106.7785 | 178.4784 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0135 | 0.97593 | 0.99346 | 29.3988 | -90.7188 | 151.2157 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0685 | 0.88881 | 0.96721 | 27.4247 | -94.2084 | 155.9429 | 0
Bus_2 | 0 | 1.3954 | 1.191 | 0 | 16.1128 | 13.7522 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 1.0695 | 0.8312 | 1.0022 | 25.2986 | -92.5441 | 158.1297 | 1.0973
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0.86861 | 1.0383 | 25.1611 | -92.8124 | 157.527 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0.86861 | 1.0383 | 25.1611 | -92.8124 | 157.527 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0135 | 0.97593 | 0.99346 | 29.3988 | -90.7188 | 151.2157 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0685 | 0.88881 | 0.96721 | 27.4247 | -94.2084 | 155.9429 | 0
Bus_2 | 0 | 1.3954 | 1.191 | 0 | 16.1128 | 13.7522 | 6.0915 | 3.2122 | 0.4078 | 0.29947 | 1.1138 | 3.0064 | 1.0695 | 0.8312 | 1.0022 | 25.2986 | -92.5441 | 158.1297 | 1.0973
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0.86861 | 1.0383 | 25.1611 | -92.8124 | 157.527 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0.86861 | 1.0383 | 25.1611 | -92.8124 | 157.527 | 0