## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | -0.73508
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71142 | -7.2711
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58261 | -2.9529
Bus_3 | 31754265512.7822 | 1.1e+12 | 0 | 0 | 0.060183 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -2.9996e-08

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | -0.73508
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71142 | -7.2711
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58261 | -2.9529
Bus_3 | 31754265512.7822 | 1.1e+12 | 0 | 0 | 0.060183 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -2.9996e-08

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.7726e-10
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -9.665e-10
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.0861e-09
Bus_3 | 1.7963 | 62.2254 | 0 | 0 | 1.1 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -2.4449e-18

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.7726e-10
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -9.665e-10
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -1.0861e-09
Bus_3 | 1.7963 | 62.2254 | 0 | 0 | 1.1 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -2.4449e-18

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93304 | -1.531
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69484 | -11.4022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54407 | -4.8277
Bus_3 | 28867513467.7856 | 1e+12 | 0 | 0 | 0.054712 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.6195e-08

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93304 | -1.531
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69484 | -11.4022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54407 | -4.8277
Bus_3 | 28867513467.7856 | 1e+12 | 0 | 0 | 0.054712 | -90
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.6195e-08

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0336e-10
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0077e-09
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0999e-09
Bus_3 | 1.633 | 56.5685 | 0 | 0 | 1 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.595e-18

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0336e-10
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0077e-09
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0999e-09
Bus_3 | 1.633 | 56.5685 | 0 | 0 | 1 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.595e-18

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0.96186 | 1.1541 | 24.8824 | -91.5708 | 156.6238
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0.41999 | 1.4874 | 11.6695 | -114.9022 | 178.5623
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0.168 | 1.738 | 4.3459 | -114.9022 | 179.5079
Bus_3 | 0 | 6.4085 | 6.4085 | 0 | 73.9986 | 73.9986 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 1.9053 | 0 | 1.9053 | -1.9822e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 0.083999 | 1.8216 | 2.1195 | -114.9022 | 179.7652

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0.96186 | 1.1541 | 24.8824 | -91.5708 | 156.6238
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0.41999 | 1.4874 | 11.6695 | -114.9022 | 178.5623
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0.168 | 1.738 | 4.3459 | -114.9022 | 179.5079
Bus_3 | 0 | 6.4085 | 6.4085 | 0 | 73.9986 | 73.9986 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 1.9053 | 0 | 1.9053 | -1.9822e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 0.083999 | 1.8216 | 2.1195 | -114.9022 | 179.7652

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1413 | 1.0593 | 1.101 | 28.8134 | -91.2833 | 152.4654
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 0.90192 | 1.1146 | 25.134 | -98.6624 | 162.8759
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0.81741 | 1.1793 | 22.0436 | -98.9775 | 165.6023
Bus_3 | 0 | 2.1527 | 2.1527 | 0 | 24.8567 | 24.8567 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 1.401 | 0.76108 | 1.2238 | 20.0933 | -99.2264 | 167.2573
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 0.78924 | 1.2014 | 21.0575 | -99.0975 | 166.4451

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1413 | 1.0593 | 1.101 | 28.8134 | -91.2833 | 152.4654
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 0.90192 | 1.1146 | 25.134 | -98.6624 | 162.8759
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0.81741 | 1.1793 | 22.0436 | -98.9775 | 165.6023
Bus_3 | 0 | 2.1527 | 2.1527 | 0 | 24.8567 | 24.8567 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 1.401 | 0.76108 | 1.2238 | 20.0933 | -99.2264 | 167.2573
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 0.78924 | 1.2014 | 21.0575 | -99.0975 | 166.4451

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0.88046 | 1.0265 | 25.8307 | -93.1665 | 157.2201
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 0.50371 | 1.2287 | 16.5477 | -121.7926 | -179.2652
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0.20148 | 1.5307 | 6.191 | -121.7926 | -179.7641
Bus_3 | 0 | 5.2121 | 5.2121 | 0 | 60.1842 | 60.1842 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7321 | 0 | 1.7321 | -2.8967e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868 | 0.10074 | 1.6314 | 3.017 | -121.7926 | -179.8893

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0.88046 | 1.0265 | 25.8307 | -93.1665 | 157.2201
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 0.50371 | 1.2287 | 16.5477 | -121.7926 | -179.2652
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0.20148 | 1.5307 | 6.191 | -121.7926 | -179.7641
Bus_3 | 0 | 5.2121 | 5.2121 | 0 | 60.1842 | 60.1842 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7321 | 0 | 1.7321 | -2.8967e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868 | 0.10074 | 1.6314 | 3.017 | -121.7926 | -179.8893

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0416 | 0.96157 | 0.99849 | 28.8509 | -91.5113 | 152.6548
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2084 | 0.8297 | 1.001 | 25.7033 | -99.1739 | 162.8612
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2384 | 0.72467 | 1.0981 | 20.8701 | -97.5036 | 165.3743
Bus_3 | 0 | 1.8528 | 1.8528 | 0 | 21.3948 | 21.3948 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 1.2631 | 0.65508 | 1.1639 | 17.7897 | -96.0933 | 166.815
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2503 | 0.68982 | 1.1309 | 19.3147 | -96.834 | 166.1156

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0416 | 0.96157 | 0.99849 | 28.8509 | -91.5113 | 152.6548
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2084 | 0.8297 | 1.001 | 25.7033 | -99.1739 | 162.8612
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2384 | 0.72467 | 1.0981 | 20.8701 | -97.5036 | 165.3743
Bus_3 | 0 | 1.8528 | 1.8528 | 0 | 21.3948 | 21.3948 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 1.2631 | 0.65508 | 1.1639 | 17.7897 | -96.0933 | 166.815
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2503 | 0.68982 | 1.1309 | 19.3147 | -96.834 | 166.1156

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 1.1595 | 1.0996 | 31.9507 | -88.4556 | 146.5177 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81139 | 1.4127 | 1.16 | 42.1397 | -82.6657 | 132.3879 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79923 | 1.5283 | 1.1244 | 50.6026 | -83.8353 | 126.6651 | 0
Bus_3 | 5.2618 | 0 | 0 | 60.7579 | 0 | 0 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80098 | 1.6057 | 1.1071 | 56.3065 | -84.5212 | 122.6712 | 5.2618
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79911 | 1.567 | 1.1151 | 53.4577 | -84.1867 | 124.6836 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 1.1595 | 1.0996 | 31.9507 | -88.4556 | 146.5177 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81139 | 1.4127 | 1.16 | 42.1397 | -82.6657 | 132.3879 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79923 | 1.5283 | 1.1244 | 50.6026 | -83.8353 | 126.6651 | 0
Bus_3 | 5.2618 | 0 | 0 | 60.7579 | 0 | 0 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80098 | 1.6057 | 1.1071 | 56.3065 | -84.5212 | 122.6712 | 5.2618
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79911 | 1.567 | 1.1151 | 53.4577 | -84.1867 | 124.6836 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.1138 | 1.102 | 30.3613 | -89.4789 | 149.1178 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | 1.1706 | 1.1182 | 31.7761 | -87.2113 | 145.4626 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 1.2011 | 1.1058 | 33.3032 | -87.2641 | 144.0265 | 0
Bus_3 | 1.3442 | 0 | 0 | 15.5213 | 0 | 0 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99292 | 1.2215 | 1.0979 | 34.3455 | -87.2978 | 143.0514 | 1.3442
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99748 | 1.2113 | 1.1018 | 33.8219 | -87.2811 | 143.5407 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.1138 | 1.102 | 30.3613 | -89.4789 | 149.1178 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | 1.1706 | 1.1182 | 31.7761 | -87.2113 | 145.4626 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 1.2011 | 1.1058 | 33.3032 | -87.2641 | 144.0265 | 0
Bus_3 | 1.3442 | 0 | 0 | 15.5213 | 0 | 0 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99292 | 1.2215 | 1.0979 | 34.3455 | -87.2978 | 143.0514 | 1.3442
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99748 | 1.2113 | 1.1018 | 33.8219 | -87.2811 | 143.5407 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9448 | 1.0518 | 1.0063 | 31.6398 | -88.1137 | 146.4871 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73395 | 1.2518 | 1.0783 | 39.1463 | -81.7253 | 134.0224 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74486 | 1.3801 | 1.0059 | 50.2413 | -84.5136 | 127.2101 | 0
Bus_3 | 4.2826 | 0 | 0 | 49.4507 | 0 | 0 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 0.76707 | 1.4672 | 0.96652 | 57.2924 | -86.0991 | 122.1486 | 4.2826
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75453 | 1.4235 | 0.98526 | 53.8187 | -85.3306 | 124.7299 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9448 | 1.0518 | 1.0063 | 31.6398 | -88.1137 | 146.4871 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73395 | 1.2518 | 1.0783 | 39.1463 | -81.7253 | 134.0224 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74486 | 1.3801 | 1.0059 | 50.2413 | -84.5136 | 127.2101 | 0
Bus_3 | 4.2826 | 0 | 0 | 49.4507 | 0 | 0 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 0.76707 | 1.4672 | 0.96652 | 57.2924 | -86.0991 | 122.1486 | 4.2826
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75453 | 1.4235 | 0.98526 | 53.8187 | -85.3306 | 124.7299 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9842 | 1.0135 | 1.0025 | 30.3749 | -89.4077 | 149.033 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92236 | 1.0639 | 1.0188 | 31.6862 | -87.0897 | 145.4308 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91463 | 1.1015 | 0.99306 | 34.1098 | -87.7527 | 143.7134 | 0
Bus_3 | 1.1832 | 0 | 0 | 13.6623 | 0 | 0 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 0.91041 | 1.1266 | 0.97645 | 35.7466 | -88.1702 | 142.519 | 1.1832
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91243 | 1.114 | 0.9847 | 34.9263 | -87.9638 | 143.1212 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9842 | 1.0135 | 1.0025 | 30.3749 | -89.4077 | 149.033 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92236 | 1.0639 | 1.0188 | 31.6862 | -87.0897 | 145.4308 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91463 | 1.1015 | 0.99306 | 34.1098 | -87.7527 | 143.7134 | 0
Bus_3 | 1.1832 | 0 | 0 | 13.6623 | 0 | 0 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 0.91041 | 1.1266 | 0.97645 | 35.7466 | -88.1702 | 142.519 | 1.1832
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91243 | 1.114 | 0.9847 | 34.9263 | -87.9638 | 143.1212 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0.96186 | 1.1541 | 24.8824 | -91.5708 | 156.6238 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0.41999 | 1.4874 | 11.6695 | -114.9022 | 178.5623 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0.168 | 1.738 | 4.3459 | -114.9022 | 179.5079 | 0
Bus_3 | 0 | 11.4285 | 8.2681 | 0 | 131.9644 | 95.472 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 1.9053 | 0 | 1.9053 | -6.3217e-09 | 0 | 180 | 9.323
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 0.083999 | 1.8216 | 2.1195 | -114.9022 | 179.7652 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0.96186 | 1.1541 | 24.8824 | -91.5708 | 156.6238 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0.41999 | 1.4874 | 11.6695 | -114.9022 | 178.5623 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0.168 | 1.738 | 4.3459 | -114.9022 | 179.5079 | 0
Bus_3 | 0 | 11.4285 | 8.2681 | 0 | 131.9644 | 95.472 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 1.9053 | 0 | 1.9053 | -6.3217e-09 | 0 | 180 | 9.323
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 0.083999 | 1.8216 | 2.1195 | -114.9022 | 179.7652 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 1.0828 | 1.0993 | 29.517 | -90.5809 | 151.0635 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1985 | 1.0147 | 1.0948 | 27.8774 | -93.5243 | 155.5961 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2166 | 0.97815 | 1.1181 | 26.3729 | -93.5377 | 157.0549 | 0
Bus_3 | 0 | 1.6144 | 1.4553 | 0 | 18.641 | 16.8045 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 1.2291 | 0.95381 | 1.1339 | 25.395 | -93.5473 | 157.9939 | 1.4731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0.96598 | 1.1259 | 25.8815 | -93.5424 | 157.5277 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 1.0828 | 1.0993 | 29.517 | -90.5809 | 151.0635 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1985 | 1.0147 | 1.0948 | 27.8774 | -93.5243 | 155.5961 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2166 | 0.97815 | 1.1181 | 26.3729 | -93.5377 | 157.0549 | 0
Bus_3 | 0 | 1.6144 | 1.4553 | 0 | 18.641 | 16.8045 | 3.0319 | 2.741 | 0 | 0 | 0.9744 | 3.2918 | 1.2291 | 0.95381 | 1.1339 | 25.395 | -93.5473 | 157.9939 | 1.4731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0.96598 | 1.1259 | 25.8815 | -93.5424 | 157.5277 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0.88046 | 1.0265 | 25.8307 | -93.1665 | 157.2201 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 0.50371 | 1.2287 | 16.5477 | -121.7926 | -179.2652 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0.20148 | 1.5307 | 6.191 | -121.7926 | -179.7641 | 0
Bus_3 | 0 | 9.2357 | 7.3299 | 0 | 106.6449 | 84.638 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7321 | 0 | 1.7321 | -7.0602e-09 | 0 | 180 | 7.8515
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868 | 0.10074 | 1.6314 | 3.017 | -121.7926 | -179.8893 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0.88046 | 1.0265 | 25.8307 | -93.1665 | 157.2201 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 0.50371 | 1.2287 | 16.5477 | -121.7926 | -179.2652 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0.20148 | 1.5307 | 6.191 | -121.7926 | -179.7641 | 0
Bus_3 | 0 | 9.2357 | 7.3299 | 0 | 106.6449 | 84.638 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7321 | 0 | 1.7321 | -7.0602e-09 | 0 | 180 | 7.8515
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868 | 0.10074 | 1.6314 | 3.017 | -121.7926 | -179.8893 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0185 | 0.98321 | 0.99864 | 29.5035 | -90.6724 | 151.1685 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0919 | 0.92342 | 0.99217 | 28.0048 | -93.7247 | 155.6688 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | 0.87788 | 1.0313 | 25.6038 | -92.8939 | 157.1793 | 0
Bus_3 | 0 | 1.4262 | 1.3139 | 0 | 16.4688 | 15.1713 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 1.1119 | 0.84763 | 1.0578 | 24.0323 | -92.2906 | 158.1237 | 1.3315
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.86275 | 1.0445 | 24.815 | -92.5976 | 157.6575 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0185 | 0.98321 | 0.99864 | 29.5035 | -90.6724 | 151.1685 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0919 | 0.92342 | 0.99217 | 28.0048 | -93.7247 | 155.6688 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | 0.87788 | 1.0313 | 25.6038 | -92.8939 | 157.1793 | 0
Bus_3 | 0 | 1.4262 | 1.3139 | 0 | 16.4688 | 15.1713 | 3.3954 | 2.8173 | 0 | 0 | 1.7794 | 3.3997 | 1.1119 | 0.84763 | 1.0578 | 24.0323 | -92.2906 | 158.1237 | 1.3315
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.86275 | 1.0445 | 24.815 | -92.5976 | 157.6575 | 0