## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | -30.4793
Bus_1 | 3.5034 | 121.3598 | 0.81513 | 3.726 | 0 | 77.66
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | -30.4793
Bus_1 | 3.5034 | 121.3598 | 0.81513 | 3.726 | 0 | 77.66
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83733 | -10.95
Bus_1 | 1.2743 | 44.1425 | 0.81513 | 3.726 | 0.78034 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78034 | -11.32
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78034 | -11.32

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83733 | -10.95
Bus_1 | 1.2743 | 44.1425 | 0.81513 | 3.726 | 0.78034 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78034 | -11.32
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78034 | -11.32

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | -44.3738
Bus_1 | 2.8264 | 97.9099 | 1.0936 | 3.9363 | 0 | 74.4731
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | -44.3738
Bus_1 | 2.8264 | 97.9099 | 1.0936 | 3.9363 | 0 | 74.4731
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72747 | -12.2497
Bus_1 | 1.0676 | 36.9817 | 1.0936 | 3.9363 | 0.65375 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65375 | -10.7101
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65375 | -10.7101

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72747 | -12.2497
Bus_1 | 1.0676 | 36.9817 | 1.0936 | 3.9363 | 0.65375 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65375 | -10.7101
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65375 | -10.7101

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0.17098 | 0.96467 | 5.8754 | -120.4793 | 177.6688
Bus_1 | 0 | 2.9856 | 2.9856 | 0 | 34.4744 | 34.4744 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 1.0193 | 0 | 1.0193 | 1.8971 | 0 | -178.1029
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 1.0193 | 1.8971 | 0 | -178.1029
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 1.0193 | 1.8971 | 0 | -178.1029

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 0.17098 | 0.96467 | 5.8754 | -120.4793 | 177.6688
Bus_1 | 0 | 2.9856 | 2.9856 | 0 | 34.4744 | 34.4744 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 1.0193 | 0 | 1.0193 | 1.8971 | 0 | -178.1029
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 1.0193 | 1.8971 | 0 | -178.1029
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 1.0193 | 1.8971 | 0 | -178.1029

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 0.66779 | 0.94518 | 17.2483 | -107.3571 | 161.6901
Bus_1 | 0 | 1.6353 | 1.6353 | 0 | 18.8825 | 18.8825 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 1.1346 | 0.57816 | 0.95037 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 0.57816 | 0.95037 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 0.57816 | 0.95037 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 0.66779 | 0.94518 | 17.2483 | -107.3571 | 161.6901
Bus_1 | 0 | 1.6353 | 1.6353 | 0 | 18.8825 | 18.8825 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 1.1346 | 0.57816 | 0.95037 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 0.57816 | 0.95037 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 0.57816 | 0.95037 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95328 | 0.20124 | 0.80794 | 6.2236 | -134.3738 | 177.1266
Bus_1 | 0 | 2.3968 | 2.3968 | 0 | 27.676 | 27.676 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95328 | 0.20124 | 0.80794 | 6.2236 | -134.3738 | 177.1266
Bus_1 | 0 | 2.3968 | 2.3968 | 0 | 27.676 | 27.676 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0.58775 | 0.81115 | 17.001 | -109.632 | 161.4471
Bus_1 | 0 | 1.3485 | 1.3485 | 0 | 15.5706 | 15.5706 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0.58775 | 0.81115 | 17.001 | -109.632 | 161.4471
Bus_1 | 0 | 1.3485 | 1.3485 | 0 | 15.5706 | 15.5706 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65166 | 1.1574 | 0.79517 | 50.01 | -88.6148 | 124.1841
Bus_1 | 3.3754 | 0 | 0 | 38.9759 | 0 | 0 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.64243 | 1.1686 | 0.71859 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64243 | 1.1686 | 0.71859 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64243 | 1.1686 | 0.71859 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65166 | 1.1574 | 0.79517 | 50.01 | -88.6148 | 124.1841
Bus_1 | 3.3754 | 0 | 0 | 38.9759 | 0 | 0 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.64243 | 1.1686 | 0.71859 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64243 | 1.1686 | 0.71859 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64243 | 1.1686 | 0.71859 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93419 | 1.1492 | 1.0578 | 30.7114 | -89.3189 | 140.5541
Bus_1 | 1.2545 | 0 | 0 | 14.4861 | 0 | 0 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.91175 | 1.1578 | 1.0352 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91175 | 1.1578 | 1.0352 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91175 | 1.1578 | 1.0352 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93419 | 1.1492 | 1.0578 | 30.7114 | -89.3189 | 140.5541
Bus_1 | 1.2545 | 0 | 0 | 14.4861 | 0 | 0 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.91175 | 1.1578 | 1.0352 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91175 | 1.1578 | 1.0352 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91175 | 1.1578 | 1.0352 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55959 | 1.0072 | 0.73497 | 45.6347 | -88.6721 | 124.3421
Bus_1 | 2.6214 | 0 | 0 | 30.2696 | 0 | 0 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55959 | 1.0072 | 0.73497 | 45.6347 | -88.6721 | 124.3421
Bus_1 | 2.6214 | 0 | 0 | 30.2696 | 0 | 0 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80822 | 0.99985 | 0.92492 | 30.1158 | -89.4487 | 140.0197
Bus_1 | 1.0363 | 0 | 0 | 11.9664 | 0 | 0 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80822 | 0.99985 | 0.92492 | 30.1158 | -89.4487 | 140.0197
Bus_1 | 1.0363 | 0 | 0 | 11.9664 | 0 | 0 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77669 | 0.17098 | 0.69664 | 3.1712 | -120.4793 | 171.3823
Bus_1 | 0 | 3.6203 | 3.2365 | 0 | 41.8033 | 37.3723 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.69703 | 0 | 0.69703 | -1.0013 | 0 | 178.9987
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69703 | 0 | 0.69703 | -1.0013 | 0 | 178.9987
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69703 | 0 | 0.69703 | -1.0013 | 0 | 178.9987

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77669 | 0.17098 | 0.69664 | 3.1712 | -120.4793 | 171.3823
Bus_1 | 0 | 3.6203 | 3.2365 | 0 | 41.8033 | 37.3723 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.69703 | 0 | 0.69703 | -1.0013 | 0 | 178.9987
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69703 | 0 | 0.69703 | -1.0013 | 0 | 178.9987
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69703 | 0 | 0.69703 | -1.0013 | 0 | 178.9987

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 0.83739 | 0.93624 | 20.7235 | -101.3853 | 151.4699
Bus_1 | 0 | 1.2867 | 1.2417 | 0 | 14.8581 | 14.338 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 1.0337 | 0.77979 | 0.9157 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.77979 | 0.9157 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.77979 | 0.9157 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 0.83739 | 0.93624 | 20.7235 | -101.3853 | 151.4699
Bus_1 | 0 | 1.2867 | 1.2417 | 0 | 14.8581 | 14.338 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 1.0337 | 0.77979 | 0.9157 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.77979 | 0.9157 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0.77979 | 0.9157 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72933 | 0.20124 | 0.59803 | 2.6549 | -134.3738 | 169.3946
Bus_1 | 0 | 2.8678 | 2.5685 | 0 | 33.1145 | 29.6583 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72933 | 0.20124 | 0.59803 | 2.6549 | -134.3738 | 169.3946
Bus_1 | 0 | 2.8678 | 2.5685 | 0 | 33.1145 | 29.6583 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92541 | 0.72763 | 0.80829 | 20.1786 | -102.772 | 151.1178
Bus_1 | 0 | 1.0695 | 1.0349 | 0 | 12.3497 | 11.9503 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92541 | 0.72763 | 0.80829 | 20.1786 | -102.772 | 151.1178
Bus_1 | 0 | 1.0695 | 1.0349 | 0 | 12.3497 | 11.9503 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221