## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.6592 | 126.759 | 0.50131 | 3.4348 | 0 | 81.6962
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053557 | -23.5269
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053557 | -23.5269
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053557 | -23.5269

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.6592 | 126.759 | 0.50131 | 3.4348 | 0 | 81.6962
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053557 | -23.5269
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053557 | -23.5269
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053557 | -23.5269

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.2613 | 43.6931 | 0.50131 | 3.4348 | 0.77239 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79038 | -11.582
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79038 | -11.582
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79038 | -11.582

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.2613 | 43.6931 | 0.50131 | 3.4348 | 0.77239 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79038 | -11.582
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79038 | -11.582
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79038 | -11.582

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0668 | 106.2376 | 0.60314 | 3.7165 | 0 | 80.7821
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0668 | 106.2376 | 0.60314 | 3.7165 | 0 | 80.7821
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1144 | 38.6022 | 0.60314 | 3.7165 | 0.6824 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1144 | 38.6022 | 0.60314 | 3.7165 | 0.6824 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71061 | -12.4219

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1371 | 3.1371 | 0 | 36.2246 | 36.2246 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.96303 | 0 | 0.96303 | 1.6752 | 0 | -178.3248
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98148 | 0.050222 | 0.95399 | 3.0748 | -121.3418 | -179.4143
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98148 | 0.050222 | 0.95399 | 3.0748 | -121.3418 | -179.4143
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98148 | 0.050222 | 0.95399 | 3.0748 | -121.3418 | -179.4143

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1371 | 3.1371 | 0 | 36.2246 | 36.2246 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.96303 | 0 | 0.96303 | 1.6752 | 0 | -178.3248
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98148 | 0.050222 | 0.95399 | 3.0748 | -121.3418 | -179.4143
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98148 | 0.050222 | 0.95399 | 3.0748 | -121.3418 | -179.4143
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98148 | 0.050222 | 0.95399 | 3.0748 | -121.3418 | -179.4143

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.6541 | 1.6541 | 0 | 19.1001 | 19.1001 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 1.0884 | 0.58482 | 0.89564 | 15.5639 | -109.1208 | 163.0893
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0968 | 0.61111 | 0.89774 | 16.2683 | -108.8155 | 162.4172
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0968 | 0.61111 | 0.89774 | 16.2683 | -108.8155 | 162.4172
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0968 | 0.61111 | 0.89774 | 16.2683 | -108.8155 | 162.4172

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.6541 | 1.6541 | 0 | 19.1001 | 19.1001 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 1.0884 | 0.58482 | 0.89564 | 15.5639 | -109.1208 | 163.0893
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0968 | 0.61111 | 0.89774 | 16.2683 | -108.8155 | 162.4172
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0968 | 0.61111 | 0.89774 | 16.2683 | -108.8155 | 162.4172
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0968 | 0.61111 | 0.89774 | 16.2683 | -108.8155 | 162.4172

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 30.3683 | 30.3683 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.87556 | 0 | 0.87556 | 1.9948 | 0 | -178.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 0 | 30.3683 | 30.3683 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.87556 | 0 | 0.87556 | 1.9948 | 0 | -178.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0.073376 | 0.85492 | 3.6333 | -137.5848 | -179.4484

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4404 | 1.4404 | 0 | 16.6326 | 16.6326 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.98519 | 0.50927 | 0.81109 | 15.136 | -109.6229 | 164.0822
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4404 | 1.4404 | 0 | 16.6326 | 16.6326 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.98519 | 0.50927 | 0.81109 | 15.136 | -109.6229 | 164.0822
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.54892 | 0.80895 | 16.0439 | -110.3345 | 162.9292

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.7457 | 0 | 0 | 43.2515 | 0 | 0 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.61293 | 1.1078 | 0.64299 | 62.3165 | -88.8341 | 118.5496
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61311 | 1.1113 | 0.67097 | 59.6945 | -88.7098 | 119.8938
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61311 | 1.1113 | 0.67097 | 59.6945 | -88.7098 | 119.8938
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61311 | 1.1113 | 0.67097 | 59.6945 | -88.7098 | 119.8938

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.7457 | 0 | 0 | 43.2515 | 0 | 0 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.61293 | 1.1078 | 0.64299 | 62.3165 | -88.8341 | 118.5496
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61311 | 1.1113 | 0.67097 | 59.6945 | -88.7098 | 119.8938
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61311 | 1.1113 | 0.67097 | 59.6945 | -88.7098 | 119.8938
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61311 | 1.1113 | 0.67097 | 59.6945 | -88.7098 | 119.8938

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.2729 | 0 | 0 | 14.6981 | 0 | 0 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.87367 | 1.0991 | 0.99706 | 31.0017 | -89.5818 | 139.3874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88158 | 1.0998 | 1.0061 | 30.6543 | -89.5161 | 139.7349
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88158 | 1.0998 | 1.0061 | 30.6543 | -89.5161 | 139.7349
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88158 | 1.0998 | 1.0061 | 30.6543 | -89.5161 | 139.7349

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.2729 | 0 | 0 | 14.6981 | 0 | 0 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.87367 | 1.0991 | 0.99706 | 31.0017 | -89.5818 | 139.3874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88158 | 1.0998 | 1.0061 | 30.6543 | -89.5161 | 139.7349
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88158 | 1.0998 | 1.0061 | 30.6543 | -89.5161 | 139.7349
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88158 | 1.0998 | 1.0061 | 30.6543 | -89.5161 | 139.7349

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0889 | 0 | 0 | 35.6672 | 0 | 0 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.54761 | 1.0063 | 0.60312 | 60.7895 | -88.6253 | 118.8904
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0889 | 0 | 0 | 35.6672 | 0 | 0 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.54761 | 1.0063 | 0.60312 | 60.7895 | -88.6253 | 118.8904
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 1.0117 | 0.64751 | 56.6213 | -88.5087 | 119.91

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.1159 | 0 | 0 | 12.8849 | 0 | 0 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.78443 | 0.99859 | 0.90075 | 31.2654 | -89.491 | 138.959
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.1159 | 0 | 0 | 12.8849 | 0 | 0 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.78443 | 0.99859 | 0.90075 | 31.2654 | -89.491 | 138.959
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7936 | 1.0001 | 0.9165 | 30.4396 | -89.4064 | 139.2752

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7945 | 3.6171 | 0 | 43.815 | 41.7664 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.61967 | 0 | 0.61967 | 0.5843 | 0 | -179.4157
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65053 | 0.051213 | 0.62604 | 2.1732 | -118.3958 | 178.1342
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65053 | 0.051213 | 0.62604 | 2.1732 | -118.3958 | 178.1342
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65053 | 0.051213 | 0.62604 | 2.1732 | -118.3958 | 178.1342

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7945 | 3.6171 | 0 | 43.815 | 41.7664 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.61967 | 0 | 0.61967 | 0.5843 | 0 | -179.4157
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65053 | 0.051213 | 0.62604 | 2.1732 | -118.3958 | 178.1342
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65053 | 0.051213 | 0.62604 | 2.1732 | -118.3958 | 178.1342
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65053 | 0.051213 | 0.62604 | 2.1732 | -118.3958 | 178.1342

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.2823 | 1.2516 | 0 | 14.8069 | 14.4525 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.99281 | 0.77297 | 0.87655 | 19.766 | -102.2988 | 151.4084
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | 0.79054 | 0.88506 | 20.188 | -102.092 | 151.1493
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | 0.79054 | 0.88506 | 20.188 | -102.092 | 151.1493
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | 0.79054 | 0.88506 | 20.188 | -102.092 | 151.1493

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.2823 | 1.2516 | 0 | 14.8069 | 14.4525 | 0.53229 | 3.1184 | 0.50131 | 3.4348 | 0.30387 | 3.5316 | 0.99281 | 0.77297 | 0.87655 | 19.766 | -102.2988 | 151.4084
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | 0.79054 | 0.88506 | 20.188 | -102.092 | 151.1493
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | 0.79054 | 0.88506 | 20.188 | -102.092 | 151.1493
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | 0.79054 | 0.88506 | 20.188 | -102.092 | 151.1493

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.2202 | 2.9238 | 0 | 37.1835 | 33.7615 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.5756 | 0 | 0.5756 | -0.59139 | 0 | 179.4086
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.2202 | 2.9238 | 0 | 37.1835 | 33.7615 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.5756 | 0 | 0.5756 | -0.59139 | 0 | 179.4086
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.074424 | 0.57481 | 0.79885 | -134.6763 | 175.5898

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.1352 | 1.0943 | 0 | 13.1077 | 12.6361 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.89625 | 0.68321 | 0.78744 | 19.2785 | -102.7775 | 151.9416
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.1352 | 1.0943 | 0 | 13.1077 | 12.6361 | 0.9245 | 3.5119 | 0.60314 | 3.7165 | 0.3475 | 3.8285 | 0.89625 | 0.68321 | 0.78744 | 19.2785 | -102.7775 | 151.9416
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91346 | 0.71031 | 0.79778 | 19.7017 | -103.0737 | 151.2316