## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.3329 | 150.0975 | 0.52568 | 2.8839 | 0 | 79.6695
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10039 | -21.9852
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10039 | -21.9852
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14945 | -21.7896

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.3329 | 150.0975 | 0.52568 | 2.8839 | 0 | 79.6695
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10039 | -21.9852
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10039 | -21.9852
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14945 | -21.7896

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.3193 | 45.7023 | 0.52568 | 2.8839 | 0.80791 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83776 | -9.5151
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83776 | -9.5151
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85233 | -9.2922

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.3193 | 45.7023 | 0.52568 | 2.8839 | 0.80791 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83776 | -9.5151
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83776 | -9.5151
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85233 | -9.2922

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.6858 | 127.6791 | 0.67736 | 3.0588 | 0 | 77.5133
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | -35.8609
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | -35.8609
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21162 | -35.3518

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.6858 | 127.6791 | 0.67736 | 3.0588 | 0 | 77.5133
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | -35.8609
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | -35.8609
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21162 | -35.3518

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1714 | 40.5771 | 0.67736 | 3.0588 | 0.71731 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76252 | -10.0342
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76252 | -10.0342
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78449 | -10.0787

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1714 | 40.5771 | 0.67736 | 3.0588 | 0.71731 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76252 | -10.0342
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76252 | -10.0342
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78449 | -10.0787

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7045 | 3.7045 | 0 | 42.776 | 42.776 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 0.96676 | 0 | 0.96676 | 2.5636 | 0 | -177.4364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9997 | 0.095091 | 0.94875 | 5.136 | -119.5903 | -179.5891
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9997 | 0.095091 | 0.94875 | 5.136 | -119.5903 | -179.5891
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.1417 | 0.9405 | 6.3467 | -119.3621 | 179.3195

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7045 | 3.7045 | 0 | 42.776 | 42.776 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 0.96676 | 0 | 0.96676 | 2.5636 | 0 | -177.4364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9997 | 0.095091 | 0.94875 | 5.136 | -119.5903 | -179.5891
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9997 | 0.095091 | 0.94875 | 5.136 | -119.5903 | -179.5891
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.1417 | 0.9405 | 6.3467 | -119.3621 | 179.3195

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.784 | 1.784 | 0 | 20.6 | 20.6 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 1.0923 | 0.63074 | 0.90373 | 17.2195 | -106.9695 | 161.9571
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.67615 | 0.90838 | 18.4126 | -106.4486 | 160.7676
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.67615 | 0.90838 | 18.4126 | -106.4486 | 160.7676
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1123 | 0.69839 | 0.91086 | 18.9906 | -106.1959 | 160.1878

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.784 | 1.784 | 0 | 20.6 | 20.6 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 1.0923 | 0.63074 | 0.90373 | 17.2195 | -106.9695 | 161.9571
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.67615 | 0.90838 | 18.4126 | -106.4486 | 160.7676
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.67615 | 0.90838 | 18.4126 | -106.4486 | 160.7676
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1123 | 0.69839 | 0.91086 | 18.9906 | -106.1959 | 160.1878

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1659 | 3.1659 | 0 | 36.5568 | 36.5568 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.87542 | 0 | 0.87542 | 2.9342 | 0 | -177.0658
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.13658 | 0.83678 | 6.0695 | -133.4855 | 179.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.13658 | 0.83678 | 6.0695 | -133.4855 | 179.9915
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0.20319 | 0.81911 | 7.517 | -132.9522 | 178.4325

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1659 | 3.1659 | 0 | 36.5568 | 36.5568 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.87542 | 0 | 0.87542 | 2.9342 | 0 | -177.0658
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.13658 | 0.83678 | 6.0695 | -133.4855 | 179.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93602 | 0.13658 | 0.83678 | 6.0695 | -133.4855 | 179.9915
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0.20319 | 0.81911 | 7.517 | -132.9522 | 178.4325

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.5683 | 1.5683 | 0 | 18.1087 | 18.1087 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.98547 | 0.55446 | 0.81988 | 16.9829 | -106.7193 | 162.7461
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.62154 | 0.81847 | 18.5495 | -107.5854 | 160.7209
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.62154 | 0.81847 | 18.5495 | -107.5854 | 160.7209
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0.6544 | 0.81839 | 19.3089 | -107.8618 | 159.7281

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.5683 | 1.5683 | 0 | 18.1087 | 18.1087 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.98547 | 0.55446 | 0.81988 | 16.9829 | -106.7193 | 162.7461
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.62154 | 0.81847 | 18.5495 | -107.5854 | 160.7209
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0.62154 | 0.81847 | 18.5495 | -107.5854 | 160.7209
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0.6544 | 0.81839 | 19.3089 | -107.8618 | 159.7281

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.3221 | 0 | 0 | 49.9073 | 0 | 0 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 0.60038 | 1.1091 | 0.67147 | 60.6084 | -88.2386 | 119.3133
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60625 | 1.114 | 0.72129 | 55.6433 | -88.0378 | 121.8177
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60625 | 1.114 | 0.72129 | 55.6433 | -88.0378 | 121.8177
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61103 | 1.1163 | 0.74595 | 53.2551 | -87.939 | 122.9474

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.3221 | 0 | 0 | 49.9073 | 0 | 0 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 0.60038 | 1.1091 | 0.67147 | 60.6084 | -88.2386 | 119.3133
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60625 | 1.114 | 0.72129 | 55.6433 | -88.0378 | 121.8177
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60625 | 1.114 | 0.72129 | 55.6433 | -88.0378 | 121.8177
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61103 | 1.1163 | 0.74595 | 53.2551 | -87.939 | 122.9474

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.318 | 0 | 0 | 15.2184 | 0 | 0 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 0.89955 | 1.0981 | 1.0115 | 30.6897 | -89.4499 | 140.8246
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91325 | 1.0989 | 1.026 | 30.1626 | -89.3599 | 141.4052
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91325 | 1.0989 | 1.026 | 30.1626 | -89.3599 | 141.4052
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92004 | 1.0993 | 1.033 | 29.914 | -89.3166 | 141.689

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.318 | 0 | 0 | 15.2184 | 0 | 0 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 0.89955 | 1.0981 | 1.0115 | 30.6897 | -89.4499 | 140.8246
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91325 | 1.0989 | 1.026 | 30.1626 | -89.3599 | 141.4052
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91325 | 1.0989 | 1.026 | 30.1626 | -89.3599 | 141.4052
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92004 | 1.0993 | 1.033 | 29.914 | -89.3166 | 141.689

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.4883 | 0 | 0 | 40.2791 | 0 | 0 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.55177 | 1.0043 | 0.63493 | 57.0833 | -88.1021 | 121.6431
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54961 | 1.0111 | 0.71041 | 49.6295 | -87.8956 | 123.5993
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54961 | 1.0111 | 0.71041 | 49.6295 | -87.8956 | 123.5993
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55281 | 1.0142 | 0.74712 | 46.0083 | -87.7847 | 124.4986

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.4883 | 0 | 0 | 40.2791 | 0 | 0 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.55177 | 1.0043 | 0.63493 | 57.0833 | -88.1021 | 121.6431
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54961 | 1.0111 | 0.71041 | 49.6295 | -87.8956 | 123.5993
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54961 | 1.0111 | 0.71041 | 49.6295 | -87.8956 | 123.5993
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55281 | 1.0142 | 0.74712 | 46.0083 | -87.7847 | 124.4986

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.1496 | 0 | 0 | 13.2749 | 0 | 0 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.81378 | 0.99717 | 0.91303 | 31.0815 | -89.3883 | 140.8054
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8298 | 0.99879 | 0.93745 | 29.8725 | -89.2745 | 141.357
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8298 | 0.99879 | 0.93745 | 29.8725 | -89.2745 | 141.357
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0.99947 | 0.94925 | 29.3127 | -89.2177 | 141.6381

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.1496 | 0 | 0 | 13.2749 | 0 | 0 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.81378 | 0.99717 | 0.91303 | 31.0815 | -89.3883 | 140.8054
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8298 | 0.99879 | 0.93745 | 29.8725 | -89.2745 | 141.357
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8298 | 0.99879 | 0.93745 | 29.8725 | -89.2745 | 141.357
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0.99947 | 0.94925 | 29.3127 | -89.2177 | 141.6381

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.556 | 4.0736 | 0 | 52.6084 | 47.0383 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 0.64049 | 0 | 0.64049 | -0.29285 | 0 | 179.7072
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69581 | 0.096259 | 0.65355 | 2.8305 | -116.8269 | 175.477
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69581 | 0.096259 | 0.65355 | 2.8305 | -116.8269 | 175.477
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72325 | 0.1434 | 0.66134 | 4.2094 | -116.6138 | 173.4781

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.556 | 4.0736 | 0 | 52.6084 | 47.0383 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 0.64049 | 0 | 0.64049 | -0.29285 | 0 | 179.7072
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69581 | 0.096259 | 0.65355 | 2.8305 | -116.8269 | 175.477
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69581 | 0.096259 | 0.65355 | 2.8305 | -116.8269 | 175.477
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72325 | 0.1434 | 0.66134 | 4.2094 | -116.6138 | 173.4781

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.3406 | 1.2959 | 0 | 15.4802 | 14.9642 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 1.0073 | 0.80915 | 0.90114 | 21.2035 | -100.5293 | 151.4131
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 0.83849 | 0.91533 | 21.8945 | -100.1965 | 150.9911
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 0.83849 | 0.91533 | 21.8945 | -100.1965 | 150.9911
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0302 | 0.85284 | 0.92231 | 22.23 | -100.0309 | 150.7919

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.3406 | 1.2959 | 0 | 15.4802 | 14.9642 | 0.80868 | 2.784 | 0.52568 | 2.8839 | 0.26952 | 3.0013 | 1.0073 | 0.80915 | 0.90114 | 21.2035 | -100.5293 | 151.4131
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 0.83849 | 0.91533 | 21.8945 | -100.1965 | 150.9911
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 0.83849 | 0.91533 | 21.8945 | -100.1965 | 150.9911
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0302 | 0.85284 | 0.92231 | 22.23 | -100.0309 | 150.7919

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8247 | 3.3237 | 0 | 44.1636 | 38.3791 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.61321 | 0 | 0.61321 | -0.36538 | 0 | 179.6346
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69888 | 0.13734 | 0.61202 | 2.7084 | -131.0345 | 173.3781
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69888 | 0.13734 | 0.61202 | 2.7084 | -131.0345 | 173.3781
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74052 | 0.20422 | 0.61468 | 4.05 | -130.5161 | 170.3577

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8247 | 3.3237 | 0 | 44.1636 | 38.3791 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.61321 | 0 | 0.61321 | -0.36538 | 0 | 179.6346
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69888 | 0.13734 | 0.61202 | 2.7084 | -131.0345 | 173.3781
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69888 | 0.13734 | 0.61202 | 2.7084 | -131.0345 | 173.3781
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74052 | 0.20422 | 0.61468 | 4.05 | -130.5161 | 170.3577

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.1808 | 1.1409 | 0 | 13.6343 | 13.1736 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.91009 | 0.71929 | 0.8128 | 21.0711 | -100.4767 | 152.1187
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93636 | 0.76331 | 0.82964 | 21.7957 | -100.8503 | 151.017
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93636 | 0.76331 | 0.82964 | 21.7957 | -100.8503 | 151.017
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94896 | 0.78482 | 0.83806 | 22.1581 | -100.9734 | 150.5096

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.1808 | 1.1409 | 0 | 13.6343 | 13.1736 | 1.2797 | 3.4247 | 0.67736 | 3.0588 | 0.36488 | 3.172 | 0.91009 | 0.71929 | 0.8128 | 21.0711 | -100.4767 | 152.1187
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93636 | 0.76331 | 0.82964 | 21.7957 | -100.8503 | 151.017
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93636 | 0.76331 | 0.82964 | 21.7957 | -100.8503 | 151.017
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94896 | 0.78482 | 0.83806 | 22.1581 | -100.9734 | 150.5096