## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | -30.4793
Bus_1 | 3.3302 | 115.3598 | 0.81513 | 3.726 | 0 | 77.66
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | -30.4793
Bus_1 | 3.3302 | 115.3598 | 0.81513 | 3.726 | 0 | 77.66
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80391 | -11.1514
Bus_1 | 1.2113 | 41.9601 | 0.81513 | 3.726 | 0.74176 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74176 | -11.32
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74176 | -11.32

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80391 | -11.1514
Bus_1 | 1.2113 | 41.9601 | 0.81513 | 3.726 | 0.74176 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74176 | -11.32
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74176 | -11.32

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | -44.3738
Bus_1 | 2.8264 | 97.9099 | 1.0936 | 3.9363 | 0 | 74.4731
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | -44.3738
Bus_1 | 2.8264 | 97.9099 | 1.0936 | 3.9363 | 0 | 74.4731
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72747 | -12.2497
Bus_1 | 1.0676 | 36.9817 | 1.0936 | 3.9363 | 0.65375 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65375 | -10.7101
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65375 | -10.7101

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72747 | -12.2497
Bus_1 | 1.0676 | 36.9817 | 1.0936 | 3.9363 | 0.65375 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65375 | -10.7101
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65375 | -10.7101

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0.17098 | 0.92146 | 5.8225 | -120.4793 | 177.2223
Bus_1 | 0 | 2.838 | 2.838 | 0 | 32.77 | 32.77 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.96891 | 0 | 0.96891 | 1.8971 | 0 | -178.1029
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96891 | 0 | 0.96891 | 1.8971 | 0 | -178.1029
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96891 | 0 | 0.96891 | 1.8971 | 0 | -178.1029

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0.17098 | 0.92146 | 5.8225 | -120.4793 | 177.2223
Bus_1 | 0 | 2.838 | 2.838 | 0 | 32.77 | 32.77 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.96891 | 0 | 0.96891 | 1.8971 | 0 | -178.1029
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96891 | 0 | 0.96891 | 1.8971 | 0 | -178.1029
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96891 | 0 | 0.96891 | 1.8971 | 0 | -178.1029

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0.64301 | 0.90473 | 17.1142 | -107.5281 | 161.3307
Bus_1 | 0 | 1.5544 | 1.5544 | 0 | 17.9489 | 17.9489 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 1.0785 | 0.54957 | 0.90338 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0.54957 | 0.90338 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0.54957 | 0.90338 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0.64301 | 0.90473 | 17.1142 | -107.5281 | 161.3307
Bus_1 | 0 | 1.5544 | 1.5544 | 0 | 17.9489 | 17.9489 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 1.0785 | 0.54957 | 0.90338 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0.54957 | 0.90338 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0.54957 | 0.90338 | 15.0713 | -108.1307 | 164.4717

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95328 | 0.20124 | 0.80794 | 6.2236 | -134.3738 | 177.1266
Bus_1 | 0 | 2.3968 | 2.3968 | 0 | 27.676 | 27.676 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95328 | 0.20124 | 0.80794 | 6.2236 | -134.3738 | 177.1266
Bus_1 | 0 | 2.3968 | 2.3968 | 0 | 27.676 | 27.676 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88535 | 0 | 0.88535 | 2.1768 | 0 | -177.8232

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0.58775 | 0.81115 | 17.001 | -109.632 | 161.4471
Bus_1 | 0 | 1.3485 | 1.3485 | 0 | 15.5706 | 15.5706 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0.58775 | 0.81115 | 17.001 | -109.632 | 161.4471
Bus_1 | 0 | 1.3485 | 1.3485 | 0 | 15.5706 | 15.5706 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97428 | 0.47675 | 0.82715 | 14.7859 | -107.2184 | 165.5259

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62485 | 1.1074 | 0.76428 | 49.412 | -88.8457 | 124.1326
Bus_1 | 3.2085 | 0 | 0 | 37.049 | 0 | 0 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.61067 | 1.1108 | 0.68307 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61067 | 1.1108 | 0.68307 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61067 | 1.1108 | 0.68307 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62485 | 1.1074 | 0.76428 | 49.412 | -88.8457 | 124.1326
Bus_1 | 3.2085 | 0 | 0 | 37.049 | 0 | 0 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.61067 | 1.1108 | 0.68307 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61067 | 1.1108 | 0.68307 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61067 | 1.1108 | 0.68307 | 58.4658 | -88.7206 | 120.2571

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89524 | 1.0997 | 1.0134 | 30.4313 | -89.5468 | 140.3825
Bus_1 | 1.1925 | 0 | 0 | 13.7699 | 0 | 0 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.86668 | 1.1005 | 0.98405 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86668 | 1.1005 | 0.98405 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86668 | 1.1005 | 0.98405 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89524 | 1.0997 | 1.0134 | 30.4313 | -89.5468 | 140.3825
Bus_1 | 1.1925 | 0 | 0 | 13.7699 | 0 | 0 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.86668 | 1.1005 | 0.98405 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86668 | 1.1005 | 0.98405 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86668 | 1.1005 | 0.98405 | 31.9219 | -89.4794 | 139.261

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55959 | 1.0072 | 0.73497 | 45.6347 | -88.6721 | 124.3421
Bus_1 | 2.6214 | 0 | 0 | 30.2696 | 0 | 0 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55959 | 1.0072 | 0.73497 | 45.6347 | -88.6721 | 124.3421
Bus_1 | 2.6214 | 0 | 0 | 30.2696 | 0 | 0 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 1.0125 | 0.63181 | 57.0932 | -88.5708 | 121.7721

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80822 | 0.99985 | 0.92492 | 30.1158 | -89.4487 | 140.0197
Bus_1 | 1.0363 | 0 | 0 | 11.9664 | 0 | 0 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80822 | 0.99985 | 0.92492 | 30.1158 | -89.4487 | 140.0197
Bus_1 | 1.0363 | 0 | 0 | 11.9664 | 0 | 0 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7831 | 1.0016 | 0.88438 | 32.7603 | -89.3721 | 139.2043

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74672 | 0.17098 | 0.66745 | 3.1299 | -120.4793 | 170.8115
Bus_1 | 0 | 3.4413 | 3.0765 | 0 | 39.7365 | 35.5247 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.66257 | 0 | 0.66257 | -1.0013 | 0 | 178.9987
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66257 | 0 | 0.66257 | -1.0013 | 0 | 178.9987
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66257 | 0 | 0.66257 | -1.0013 | 0 | 178.9987

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74672 | 0.17098 | 0.66745 | 3.1299 | -120.4793 | 170.8115
Bus_1 | 0 | 3.4413 | 3.0765 | 0 | 39.7365 | 35.5247 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.66257 | 0 | 0.66257 | -1.0013 | 0 | 178.9987
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66257 | 0 | 0.66257 | -1.0013 | 0 | 178.9987
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66257 | 0 | 0.66257 | -1.0013 | 0 | 178.9987

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0.80398 | 0.89714 | 20.5504 | -101.5823 | 151.1842
Bus_1 | 0 | 1.2231 | 1.1803 | 0 | 14.1235 | 13.6292 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.98258 | 0.74124 | 0.87043 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98258 | 0.74124 | 0.87043 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98258 | 0.74124 | 0.87043 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0.80398 | 0.89714 | 20.5504 | -101.5823 | 151.1842
Bus_1 | 0 | 1.2231 | 1.1803 | 0 | 14.1235 | 13.6292 | 1.3928 | 3.9188 | 0.81513 | 3.726 | 0.58148 | 3.8991 | 0.98258 | 0.74124 | 0.87043 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98258 | 0.74124 | 0.87043 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98258 | 0.74124 | 0.87043 | 19.4665 | -101.8559 | 152.7922

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72933 | 0.20124 | 0.59803 | 2.6549 | -134.3738 | 169.3946
Bus_1 | 0 | 2.8678 | 2.5685 | 0 | 33.1145 | 29.6583 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72933 | 0.20124 | 0.59803 | 2.6549 | -134.3738 | 169.3946
Bus_1 | 0 | 2.8678 | 2.5685 | 0 | 33.1145 | 29.6583 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62253 | 0 | 0.62253 | -0.41601 | 0 | 179.584

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92541 | 0.72763 | 0.80829 | 20.1786 | -102.772 | 151.1178
Bus_1 | 0 | 1.0695 | 1.0349 | 0 | 12.3497 | 11.9503 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92541 | 0.72763 | 0.80829 | 20.1786 | -102.772 | 151.1178
Bus_1 | 0 | 1.0695 | 1.0349 | 0 | 12.3497 | 11.9503 | 1.8415 | 4.5478 | 1.0936 | 3.9363 | 0.81951 | 4.1859 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88537 | 0.6525 | 0.78658 | 19.3883 | -101.3719 | 153.9221