## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | -0.11967
Bus_1 | 0.39214 | 0.27168 | 0.51167 | 0.34725 | 0 | 34.1631
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | -0.12536
Bus_1 | 0.41078 | 0.28459 | 0.51168 | 0.34733 | 0 | 34.1688
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0080847
Bus_1 | 0.031577 | 0.021877 | 0.51167 | 0.34725 | 0.96684 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96684 | 0.86748
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96684 | 0.86748

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.0084696
Bus_1 | 0.03308 | 0.022919 | 0.51168 | 0.34733 | 1.0129 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.86709
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.86709

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94926 | -0.094619
Bus_1 | 0.21057 | 0.14589 | 0.98227 | 0.34747 | 0 | 19.4806
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89934 | -0.089643
Bus_1 | 0.19949 | 0.13821 | 0.98226 | 0.34737 | 0 | 19.4756
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | -0.0091668
Bus_1 | 0.027342 | 0.018943 | 0.98227 | 0.34747 | 0.83719 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83719 | 3.2069
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83719 | 3.2069

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89985 | -0.0086845
Bus_1 | 0.025904 | 0.017947 | 0.98226 | 0.34737 | 0.79313 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79313 | 3.2074
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79313 | 3.2074

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0482 | 1.0486 | 29.927 | -90.1197 | 150.0134
Bus_1 | 0 | 0.3396 | 0.3396 | 0 | 0.078428 | 0.078428 | 2.0488 | 1.3833 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -4.7786e-11 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 1.1632e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 6.979e-07 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.098 | 1.0985 | 29.9235 | -90.1254 | 150.014
Bus_1 | 0 | 0.35574 | 0.35574 | 0 | 0.082155 | 0.082155 | 2.0488 | 1.3834 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.0111e-10 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.1631e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 6.9785e-07 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0497 | 1.0498 | 29.9886 | -90.0152 | 150.0038
Bus_1 | 0 | 0.050669 | 0.050669 | 0 | 0.011702 | 0.011702 | 2.0488 | 1.3833 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 1.0023 | 0.89572 | 1.0248 | 26.5293 | -88.3925 | 154.0981
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0023 | 0.89572 | 1.0248 | 26.5293 | -88.3925 | 154.0981
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0023 | 0.89572 | 1.0248 | 26.5293 | -88.3925 | 154.0981

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0996 | 1.0998 | 29.9881 | -90.0159 | 150.004
Bus_1 | 0 | 0.053082 | 0.053082 | 0 | 0.012259 | 0.012259 | 2.0488 | 1.3834 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 1.05 | 0.93836 | 1.0736 | 26.5288 | -88.3932 | 154.0983
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.93836 | 1.0736 | 26.5288 | -88.3932 | 154.0983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.93836 | 1.0736 | 26.5288 | -88.3932 | 154.0983

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95049 | 0.94926 | 0.94914 | 29.9571 | -90.0946 | 149.9956
Bus_1 | 0 | 0.18236 | 0.18236 | 0 | 0.042113 | 0.042113 | 3.9336 | 1.3803 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | -7.9164e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 2.2335e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 1.3401e-06 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90044 | 0.89934 | 0.89923 | 29.9594 | -90.0896 | 149.9958
Bus_1 | 0 | 0.17277 | 0.17277 | 0 | 0.039899 | 0.039899 | 3.9336 | 1.3802 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | -1.9539e-10 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 2.2333e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 1.34e-06 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.94972 | 0.94981 | 29.9883 | -90.0171 | 150.0031
Bus_1 | 0 | 0.042239 | 0.042239 | 0 | 0.0097546 | 0.0097546 | 3.9336 | 1.3803 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.86888 | 0.74668 | 0.93678 | 25.3112 | -84.273 | 156.6376
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86888 | 0.74668 | 0.93678 | 25.3112 | -84.273 | 156.6376
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86888 | 0.74668 | 0.93678 | 25.3112 | -84.273 | 156.6376

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9889 | -90.0162 | 150.003
Bus_1 | 0 | 0.040016 | 0.040016 | 0 | 0.0092413 | 0.0092413 | 3.9336 | 1.3802 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.82315 | 0.70739 | 0.88748 | 25.3117 | -84.2721 | 156.6374
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82315 | 0.70739 | 0.88748 | 25.3117 | -84.2721 | 156.6374
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82315 | 0.70739 | 0.88748 | 25.3117 | -84.2721 | 156.6374

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.05 | 1.0499 | 29.9845 | -90 | 149.9557 | 0
Bus_1 | 0.19614 | 0 | 0 | 0.045297 | 0 | 0 | 2.0488 | 1.3833 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 0.80155 | 1.05 | 0.80218 | 40.8728 | -90 | 139.0752 | 0.19614
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80155 | 1.05 | 0.80218 | 40.8728 | -90 | 139.0752 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80155 | 1.05 | 0.80218 | 40.8728 | -90 | 139.0752 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.1 | 1.0998 | 29.9837 | -90 | 149.9536 | 0
Bus_1 | 0.20548 | 0 | 0 | 0.047453 | 0 | 0 | 2.0488 | 1.3834 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 0.8397 | 1.1 | 0.84038 | 40.8725 | -90 | 139.0738 | 0.20548
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8397 | 1.1 | 0.84038 | 40.8725 | -90 | 139.0738 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8397 | 1.1 | 0.84038 | 40.8725 | -90 | 139.0738 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.05 | 29.9987 | -90 | 149.9937 | 0
Bus_1 | 0.029257 | 0 | 0 | 0.0067566 | 0 | 0 | 2.0488 | 1.3833 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 1.0154 | 1.05 | 1.0078 | 31.6139 | -90 | 149.0876 | 0.029257
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 1.05 | 1.0078 | 31.6139 | -90 | 149.0876 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 1.05 | 1.0078 | 31.6139 | -90 | 149.0876 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.1 | 1.1 | 29.9987 | -90 | 149.9934 | 0
Bus_1 | 0.03065 | 0 | 0 | 0.0070783 | 0 | 0 | 2.0488 | 1.3834 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 1.0637 | 1.1 | 1.0558 | 31.6138 | -90 | 149.0873 | 0.03065
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 1.1 | 1.0558 | 31.6138 | -90 | 149.0873 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 1.1 | 1.0558 | 31.6138 | -90 | 149.0873 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94959 | 0.95 | 0.95004 | 29.9827 | -90 | 149.97 | 0
Bus_1 | 0.10527 | 0 | 0 | 0.02431 | 0 | 0 | 3.9336 | 1.3803 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.72531 | 0.95 | 0.72591 | 40.8634 | -90 | 139.0814 | 0.10527
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72531 | 0.95 | 0.72591 | 40.8634 | -90 | 139.0814 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72531 | 0.95 | 0.72591 | 40.8634 | -90 | 139.0814 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.9 | 0.90004 | 29.9836 | -90 | 149.9715 | 0
Bus_1 | 0.099728 | 0 | 0 | 0.023031 | 0 | 0 | 3.9336 | 1.3802 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.68714 | 0.9 | 0.6877 | 40.8638 | -90 | 139.0824 | 0.099728
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68714 | 0.9 | 0.6877 | 40.8638 | -90 | 139.0824 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68714 | 0.9 | 0.6877 | 40.8638 | -90 | 139.0824 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94989 | 0.95 | 0.94997 | 29.9982 | -90 | 149.9932 | 0
Bus_1 | 0.024389 | 0 | 0 | 0.0056324 | 0 | 0 | 3.9336 | 1.3803 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.91026 | 0.95 | 0.88755 | 33.0543 | -90 | 149.2717 | 0.024389
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91026 | 0.95 | 0.88755 | 33.0543 | -90 | 149.2717 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91026 | 0.95 | 0.88755 | 33.0543 | -90 | 149.2717 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.9 | 0.89997 | 29.9983 | -90 | 149.9936 | 0
Bus_1 | 0.023105 | 0 | 0 | 0.005336 | 0 | 0 | 3.9336 | 1.3802 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.86236 | 0.9 | 0.84084 | 33.0544 | -90 | 149.272 | 0.023105
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86236 | 0.9 | 0.84084 | 33.0544 | -90 | 149.272 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86236 | 0.9 | 0.84084 | 33.0544 | -90 | 149.272 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 1.0482 | 1.0485 | 29.9218 | -90.1197 | 149.9986 | 0
Bus_1 | 0 | 0.34598 | 0.3457 | 0 | 0.0799 | 0.079837 | 2.0488 | 1.3833 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 0.80824 | 0 | 0.80824 | -0.015184 | 0 | 179.9848 | 0.13078
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80824 | 0 | 0.80824 | -0.015183 | 0 | 179.9848 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80824 | 0 | 0.80824 | -0.015184 | 0 | 179.9848 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.098 | 1.0984 | 29.918 | -90.1254 | 149.9985 | 0
Bus_1 | 0 | 0.36243 | 0.36213 | 0 | 0.083699 | 0.083631 | 2.0488 | 1.3834 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 0.84672 | 0 | 0.84672 | -0.015659 | 0 | 179.9843 | 0.137
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84672 | 0 | 0.84672 | -0.015658 | 0 | 179.9843 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84672 | 0 | 0.84672 | -0.015658 | 0 | 179.9843 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9932 | -90.0081 | 149.9992 | 0
Bus_1 | 0 | 0.03085 | 0.030253 | 0 | 0.0071244 | 0.0069866 | 2.0488 | 1.3833 | 0.51167 | 0.34725 | 0.51167 | 0.34725 | 1.0066 | 0.96684 | 1.0164 | 28.9032 | -89.1325 | 151.8053 | 0.027251
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0066 | 0.96684 | 1.0164 | 28.9032 | -89.1325 | 151.8053 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0066 | 0.96684 | 1.0164 | 28.9032 | -89.1325 | 151.8053 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0998 | 1.0999 | 29.9929 | -90.0085 | 149.9991 | 0
Bus_1 | 0 | 0.032319 | 0.031693 | 0 | 0.0074637 | 0.0073192 | 2.0488 | 1.3834 | 0.51168 | 0.34733 | 0.51168 | 0.34733 | 1.0545 | 1.0129 | 1.0648 | 28.9029 | -89.1329 | 151.8053 | 0.028548
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 1.0129 | 1.0648 | 28.9029 | -89.1329 | 151.8053 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 1.0129 | 1.0648 | 28.9029 | -89.1329 | 151.8053 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95036 | 0.94926 | 0.94915 | 29.9514 | -90.0946 | 149.9856 | 0
Bus_1 | 0 | 0.18578 | 0.18562 | 0 | 0.042904 | 0.042868 | 3.9336 | 1.3803 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.73133 | 0 | 0.73133 | -0.016083 | 0 | 179.9839 | 0.070173
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73133 | 0 | 0.73133 | -0.01608 | 0 | 179.9839 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73133 | 0 | 0.73133 | -0.016081 | 0 | 179.9839 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90032 | 0.89934 | 0.89924 | 29.9539 | -90.0896 | 149.9863 | 0
Bus_1 | 0 | 0.17601 | 0.17586 | 0 | 0.040647 | 0.040614 | 3.9336 | 1.3802 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.69284 | 0 | 0.69284 | -0.015668 | 0 | 179.9843 | 0.066481
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69284 | 0 | 0.69284 | -0.015665 | 0 | 179.9843 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69284 | 0 | 0.69284 | -0.015666 | 0 | 179.9843 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94997 | 0.94983 | 0.94988 | 29.9925 | -90.0092 | 149.999 | 0
Bus_1 | 0 | 0.02689 | 0.025296 | 0 | 0.0062101 | 0.0058418 | 3.9336 | 1.3803 | 0.98227 | 0.34747 | 0.98227 | 0.34747 | 0.88209 | 0.83719 | 0.91543 | 28.9265 | -86.7931 | 153.447 | 0.02198
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88209 | 0.83719 | 0.91543 | 28.9265 | -86.7931 | 153.447 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88209 | 0.83719 | 0.91543 | 28.9265 | -86.7931 | 153.447 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 0.89985 | 0.89989 | 29.9928 | -90.0087 | 149.999 | 0
Bus_1 | 0 | 0.025475 | 0.023965 | 0 | 0.0058833 | 0.0055344 | 3.9336 | 1.3802 | 0.98226 | 0.34737 | 0.98226 | 0.34737 | 0.83566 | 0.79313 | 0.86726 | 28.9269 | -86.7926 | 153.447 | 0.020823
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83566 | 0.79313 | 0.86726 | 28.9269 | -86.7926 | 153.447 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83566 | 0.79313 | 0.86726 | 28.9269 | -86.7926 | 153.447 | 0