## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_0 | 2.8868 | 100 | 0.43782 | 4.3782 | 0 | 84.2894
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.8868 | 100 | 0.43782 | 4.3782 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1717 | 40.588 | 0.43782 | 4.3782 | 0.7175 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1717 | 40.588 | 0.43782 | 4.3782 | 0.7175 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.3094 | 80 | 0.49752 | 4.9752 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.3094 | 80 | 0.49752 | 4.9752 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.0138 | 35.1192 | 0.49752 | 4.9752 | 0.62083 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.0138 | 35.1192 | 0.49752 | 4.9752 | 0.62083 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -6.5782e-13 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.3106e-09 | 0 | 180
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 5.6394e-09 | 0 | 180
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 5.6394e-09 | 0 | 180
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 5.6394e-09 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 6.748e-09 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 6.748e-09 | 0 | 180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 6.748e-09 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -6.4791e-13 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.3106e-09 | 0 | 180
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 5.6394e-09 | 0 | 180
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 5.6394e-09 | 0 | 180
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 5.6394e-09 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 6.8008e-09 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 6.8008e-09 | 0 | 180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 6.8008e-09 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4707 | 1.4707 | 0 | 16.9825 | 16.9825 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4707 | 1.4707 | 0 | 16.9825 | 16.9825 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.094 | 23.094 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 7.4362e-12 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 6.3651e-09 | 0 | 180
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0836e-08 | 0 | 180
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0836e-08 | 0 | 180
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0836e-08 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.2001e-08 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.2001e-08 | 0 | 180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.2001e-08 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.094 | 23.094 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 7.4362e-12 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 6.3651e-09 | 0 | 180
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0836e-08 | 0 | 180
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0836e-08 | 0 | 180
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0836e-08 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.2001e-08 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.2001e-08 | 0 | 180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.2001e-08 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 14.3374 | 14.3374 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 14.3374 | 14.3374 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 2.8849 | 0 | 0 | 33.3125 | 0 | 0 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 2.8849
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 2.8849 | 0 | 0 | 33.3125 | 0 | 0 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 2.8849
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63525 | 1.1 | 0.63532 | 59.9671 | -90 | 120.0293 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 1.1714 | 0 | 0 | 13.526 | 0 | 0 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 1.1714
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 1.1714 | 0 | 0 | 13.526 | 0 | 0 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 1.1714
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8439 | 1.1 | 0.97278 | 31.7102 | -90 | 137.5622 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 2.3078 | 0 | 0 | 26.6477 | 0 | 0 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 2.3078
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 2.3078 | 0 | 0 | 26.6477 | 0 | 0 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 2.3078
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57752 | 1 | 0.57759 | 59.9626 | -90 | 120.0333 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 1.0135 | 0 | 0 | 11.7029 | 0 | 0 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 1.0135
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 1.0135 | 0 | 0 | 11.7029 | 0 | 0 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 1.0135
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74905 | 1 | 0.87192 | 32.3142 | -90 | 136.5547 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 2.886 | 2.8857 | 0 | 33.3247 | 33.3211 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 2.8831
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 2.886 | 2.8857 | 0 | 33.3247 | 33.3211 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 2.8831
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63548 | 0 | 0.63548 | -0.0036014 | 0 | 179.9964 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 1.1714 | 1.1716 | 0 | 13.5267 | 13.5286 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 1.1711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 1.1714 | 1.1716 | 0 | 13.5267 | 13.5286 | 0.43947 | 4.3863 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 1.1711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97284 | 0.7175 | 0.84386 | 17.56 | -104.8932 | 151.7136 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 2.3087 | 2.3084 | 0 | 26.6588 | 26.6555 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 2.3061
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 2.3087 | 2.3084 | 0 | 26.6588 | 26.6555 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 2.3061
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57776 | 0 | 0.57776 | -0.0041077 | 0 | 179.9959 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 1.0136 | 1.0137 | 0 | 11.7037 | 11.7056 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 1.0132
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 1.0136 | 1.0137 | 0 | 11.7037 | 11.7056 | 0.49966 | 4.9857 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 1.0132
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | 0.62083 | 0.749 | 16.5516 | -106.14 | 152.319 | 0