## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | -0.074844
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39332 | -0.074842
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39332 | -0.07484
Bus_3 | 0.24525 | 0.16991 | 0.81857 | 0.55459 | 0 | 34.1182

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | -0.078404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41203 | -0.078402
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41203 | -0.0784
Bus_3 | 0.25691 | 0.17799 | 0.81858 | 0.55467 | 0 | 34.1218

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0077914
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97048 | 0.78712
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97048 | 0.78712
Bus_3 | 0.030144 | 0.020885 | 0.81857 | 0.55459 | 0.92298 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.0081624
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.78675
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.78675
Bus_3 | 0.03158 | 0.021879 | 0.81858 | 0.55467 | 0.96692 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94954 | -0.059154
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35608 | -0.059152
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35608 | -0.05915
Bus_3 | 0.13164 | 0.091205 | 1.5715 | 0.55481 | 0 | 19.4451

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89959 | -0.056042
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33735 | -0.05604
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33735 | -0.056038
Bus_3 | 0.12472 | 0.086407 | 1.5715 | 0.55471 | 0 | 19.442

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94985 | -0.0088029
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8434 | 2.7668
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8434 | 2.7668
Bus_3 | 0.025497 | 0.017665 | 1.5715 | 0.55481 | 0.78068 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89986 | -0.0083396
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79901 | 2.7672
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79901 | 2.7672
Bus_3 | 0.024155 | 0.016735 | 1.5715 | 0.55471 | 0.7396 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0489 | 1.0491 | 29.9543 | -90.0748 | 150.0083
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9306 | 0.39332 | 0.9301 | 12.2001 | -90.0748 | 167.7932
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9306 | 0.39332 | 0.9301 | 12.2001 | -90.0748 | 167.7932
Bus_3 | 0 | 0.21239 | 0.21239 | 0 | 0.049049 | 0.049049 | 3.7534 | 2.5173 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 6.4563e-13 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.0987 | 1.099 | 29.9521 | -90.0784 | 150.0087
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97493 | 0.41203 | 0.97437 | 12.1993 | -90.0784 | 167.7937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97493 | 0.41203 | 0.97437 | 12.1993 | -90.0784 | 167.7937
Bus_3 | 0 | 0.22249 | 0.22249 | 0 | 0.051382 | 0.051382 | 3.7534 | 2.5174 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.2874e-13 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0497 | 1.0498 | 29.9896 | -90.0142 | 150.0034
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.90786 | 1.0258 | 26.7911 | -88.6625 | 153.7424
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.90786 | 1.0258 | 26.7911 | -88.6625 | 153.7424
Bus_3 | 0 | 0.046559 | 0.046559 | 0 | 0.010752 | 0.010752 | 3.7534 | 2.5173 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.98248 | 0.82306 | 1.0135 | 24.7407 | -87.6282 | 156.0652

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9891 | -90.0149 | 150.0035
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 0.95108 | 1.0746 | 26.7907 | -88.6632 | 153.7426
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 0.95108 | 1.0746 | 26.7907 | -88.6632 | 153.7426
Bus_3 | 0 | 0.048776 | 0.048776 | 0 | 0.011264 | 0.011264 | 3.7534 | 2.5174 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 1.0293 | 0.86224 | 1.0618 | 24.7403 | -87.6288 | 156.0654

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95031 | 0.94954 | 0.94946 | 29.9732 | -90.0592 | 149.9972
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84195 | 0.35608 | 0.84159 | 12.208 | -90.0592 | 167.7867
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84195 | 0.35608 | 0.84159 | 12.208 | -90.0592 | 167.7867
Bus_3 | 0 | 0.11401 | 0.11401 | 0 | 0.026329 | 0.026329 | 7.2061 | 2.4826 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 1.8728e-13 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90028 | 0.89959 | 0.89952 | 29.9746 | -90.056 | 149.9974
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79763 | 0.33735 | 0.7973 | 12.2084 | -90.056 | 167.7866
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79763 | 0.33735 | 0.7973 | 12.2084 | -90.056 | 167.7866
Bus_3 | 0 | 0.10801 | 0.10801 | 0 | 0.024944 | 0.024944 | 7.2061 | 2.4825 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 1.6864e-13 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95005 | 0.94976 | 0.94983 | 29.9898 | -90.0157 | 150.0023
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88089 | 0.76665 | 0.93362 | 25.7154 | -85.6499 | 155.8333
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88089 | 0.76665 | 0.93362 | 25.7154 | -85.6499 | 155.8333
Bus_3 | 0 | 0.037327 | 0.037327 | 0 | 0.0086204 | 0.0086204 | 7.2061 | 2.4826 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.84205 | 0.65986 | 0.92866 | 22.8232 | -81.8805 | 159.4077

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90005 | 0.89978 | 0.89984 | 29.9903 | -90.0149 | 150.0022
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83453 | 0.72631 | 0.88449 | 25.7158 | -85.6491 | 155.8332
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83453 | 0.72631 | 0.88449 | 25.7158 | -85.6491 | 155.8332
Bus_3 | 0 | 0.035363 | 0.035363 | 0 | 0.0081668 | 0.0081668 | 7.2061 | 2.4825 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.79773 | 0.62514 | 0.87979 | 22.8236 | -81.8796 | 159.4076

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.05 | 1.0499 | 29.9911 | -90 | 149.9747 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90384 | 1.05 | 0.90465 | 35.4561 | -90 | 144.4713 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90384 | 1.05 | 0.90465 | 35.4561 | -90 | 144.4713 | 0
Bus_3 | 0.11197 | 0 | 0 | 0.025859 | 0 | 0 | 3.7534 | 2.5173 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.82146 | 1.05 | 0.82262 | 39.6431 | -90 | 140.2596 | 0.11197

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 1.1 | 1.0999 | 29.9906 | -90 | 149.9735 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94686 | 1.1 | 0.94773 | 35.4559 | -90 | 144.4703 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94686 | 1.1 | 0.94773 | 35.4559 | -90 | 144.4703 | 0
Bus_3 | 0.1173 | 0 | 0 | 0.027089 | 0 | 0 | 3.7534 | 2.5174 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 0.86056 | 1.1 | 0.86179 | 39.6429 | -90 | 140.2587 | 0.1173

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.05 | 29.9988 | -90 | 149.9943 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 1.05 | 1.0123 | 31.4185 | -90 | 149.1458 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 1.05 | 1.0123 | 31.4185 | -90 | 149.1458 | 0
Bus_3 | 0.026341 | 0 | 0 | 0.0060831 | 0 | 0 | 3.7534 | 2.5173 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.99971 | 1.05 | 0.9898 | 32.3131 | -90 | 148.6058 | 0.026341

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.1 | 1.1 | 29.9987 | -90 | 149.994 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.1 | 1.0605 | 31.4185 | -90 | 149.1456 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.1 | 1.0605 | 31.4185 | -90 | 149.1456 | 0
Bus_3 | 0.027595 | 0 | 0 | 0.0063728 | 0 | 0 | 3.7534 | 2.5174 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 1.0473 | 1.1 | 1.0369 | 32.313 | -90 | 148.6056 | 0.027595

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94977 | 0.95 | 0.95003 | 29.9901 | -90 | 149.9829 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81768 | 0.95 | 0.81876 | 35.4349 | -90 | 144.4596 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81768 | 0.95 | 0.81876 | 35.4349 | -90 | 144.4596 | 0
Bus_3 | 0.060081 | 0 | 0 | 0.013875 | 0 | 0 | 7.2061 | 2.4826 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.74298 | 0.95 | 0.74467 | 39.6084 | -90 | 140.2345 | 0.060081

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89979 | 0.9 | 0.90002 | 29.9906 | -90 | 149.9838 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77466 | 0.9 | 0.77566 | 35.4353 | -90 | 144.4604 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77466 | 0.9 | 0.77566 | 35.4353 | -90 | 144.4604 | 0
Bus_3 | 0.056919 | 0 | 0 | 0.013145 | 0 | 0 | 7.2061 | 2.4825 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.70388 | 0.9 | 0.70547 | 39.6087 | -90 | 140.2351 | 0.056919

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.95 | 0.94998 | 29.9981 | -90 | 149.9941 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91352 | 0.95 | 0.897 | 32.4933 | -90 | 149.2032 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91352 | 0.95 | 0.897 | 32.4933 | -90 | 149.2032 | 0
Bus_3 | 0.020937 | 0 | 0 | 0.0048352 | 0 | 0 | 7.2061 | 2.4826 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.89257 | 0.95 | 0.8653 | 34.0863 | -90 | 148.6822 | 0.020937

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.9 | 0.89998 | 29.9982 | -90 | 149.9944 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86544 | 0.9 | 0.84979 | 32.4934 | -90 | 149.2035 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86544 | 0.9 | 0.84979 | 32.4934 | -90 | 149.2035 | 0
Bus_3 | 0.019835 | 0 | 0 | 0.0045807 | 0 | 0 | 7.2061 | 2.4825 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.8456 | 0.9 | 0.81976 | 34.0863 | -90 | 148.6825 | 0.019835

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 1.0489 | 1.0491 | 29.9514 | -90.0748 | 150.0001 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87581 | 0.39332 | 0.87543 | 12.9573 | -90.0748 | 166.9991 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87581 | 0.39332 | 0.87543 | 12.9573 | -90.0748 | 166.9991 | 0
Bus_3 | 0 | 0.21562 | 0.21531 | 0 | 0.049795 | 0.049724 | 3.7534 | 2.5173 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81966 | 0 | 0.81966 | -0.026632 | 0 | 179.9734 | 0.072546

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1002 | 1.0987 | 1.099 | 29.9491 | -90.0784 | 150.0001 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91752 | 0.41203 | 0.9171 | 12.9563 | -90.0784 | 166.9993 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91752 | 0.41203 | 0.9171 | 12.9563 | -90.0784 | 166.9993 | 0
Bus_3 | 0 | 0.22587 | 0.22555 | 0 | 0.052163 | 0.052089 | 3.7534 | 2.5174 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 0.85869 | 0 | 0.85869 | -0.026907 | 0 | 179.9731 | 0.076

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9935 | -90.0078 | 149.9994 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 0.97048 | 1.0197 | 28.8546 | -89.2129 | 151.7321 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 0.97048 | 1.0197 | 28.8546 | -89.2129 | 151.7321 | 0
Bus_3 | 0 | 0.029017 | 0.028185 | 0 | 0.0067012 | 0.006509 | 3.7534 | 2.5173 | 0.81857 | 0.55459 | 0.81857 | 0.55459 | 0.98645 | 0.92298 | 1.002 | 28.1272 | -88.6704 | 152.8213 | 0.023382

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0998 | 1.0999 | 29.9932 | -90.0082 | 149.9994 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 1.0167 | 1.0682 | 28.8543 | -89.2132 | 151.7321 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 1.0167 | 1.0682 | 28.8543 | -89.2132 | 151.7321 | 0
Bus_3 | 0 | 0.030399 | 0.029527 | 0 | 0.0070203 | 0.0068189 | 3.7534 | 2.5174 | 0.81858 | 0.55467 | 0.81858 | 0.55467 | 1.0334 | 0.96692 | 1.0497 | 28.127 | -88.6708 | 152.8213 | 0.024495

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95023 | 0.94954 | 0.94947 | 29.97 | -90.0592 | 149.9917 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79239 | 0.35608 | 0.7922 | 12.9563 | -90.0592 | 166.9844 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79239 | 0.35608 | 0.7922 | 12.9563 | -90.0592 | 166.9844 | 0
Bus_3 | 0 | 0.11579 | 0.11552 | 0 | 0.02674 | 0.026679 | 7.2061 | 2.4826 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.74164 | 0 | 0.74164 | -0.042939 | 0 | 179.9571 | 0.038922

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90021 | 0.89959 | 0.89952 | 29.9716 | -90.056 | 149.9921 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75068 | 0.33735 | 0.75052 | 12.957 | -90.056 | 166.9845 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75068 | 0.33735 | 0.75052 | 12.957 | -90.056 | 166.9845 | 0
Bus_3 | 0 | 0.10969 | 0.10945 | 0 | 0.025333 | 0.025276 | 7.2061 | 2.4825 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.70261 | 0 | 0.70261 | -0.042699 | 0 | 179.9573 | 0.036874

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94985 | 0.94989 | 29.993 | -90.0088 | 149.9992 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88913 | 0.8434 | 0.91994 | 28.6869 | -87.2332 | 153.1419 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88913 | 0.8434 | 0.91994 | 28.6869 | -87.2332 | 153.1419 | 0
Bus_3 | 0 | 0.02473 | 0.022813 | 0 | 0.0057111 | 0.0052684 | 7.2061 | 2.4826 | 1.5715 | 0.55481 | 1.5715 | 0.55481 | 0.85286 | 0.78068 | 0.90336 | 27.814 | -85.2074 | 155.124 | 0.017711

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89986 | 0.8999 | 29.9933 | -90.0083 | 149.9993 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84233 | 0.79901 | 0.87152 | 28.6872 | -87.2328 | 153.1419 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84233 | 0.79901 | 0.87152 | 28.6872 | -87.2328 | 153.1419 | 0
Bus_3 | 0 | 0.023428 | 0.021612 | 0 | 0.0054105 | 0.0049911 | 7.2061 | 2.4825 | 1.5715 | 0.55471 | 1.5715 | 0.55471 | 0.80797 | 0.7396 | 0.85582 | 27.8144 | -85.2069 | 155.124 | 0.016779