## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39687 | -34.0275
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_2_3-1ph | 2.1058 | 72.9481 | 2.2378 | 5.6012 | 0 | 68.2221
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39687 | -34.0275
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_2_3-1ph | 2.1058 | 72.9481 | 2.2378 | 5.6012 | 0 | 68.2221
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7899 | -13.214
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_2_3-1ph | 0.98951 | 34.2777 | 2.2378 | 5.6012 | 0.60595 | 45
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60595 | -10.6772
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7899 | -13.214
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_2_3-1ph | 0.98951 | 34.2777 | 2.2378 | 5.6012 | 0.60595 | 45
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60595 | -10.6772
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49866 | -37.9802
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_2_3-1ph | 1.5706 | 54.4088 | 3.9535 | 6.1982 | 0 | 57.4683
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49866 | -37.9802
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_2_3-1ph | 1.5706 | 54.4088 | 3.9535 | 6.1982 | 0 | 57.4683
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73228 | -15.0055
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_2_3-1ph | 0.80537 | 27.8988 | 3.9535 | 6.1982 | 0.49318 | 45
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49318 | -6.356
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73228 | -15.0055
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_2_3-1ph | 0.80537 | 27.8988 | 3.9535 | 6.1982 | 0.49318 | 45
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49318 | -6.356
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0763 | 0.39687 | 0.8575 | 8.7891 | -124.0275 | 168.9429
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_2_3-1ph | 0 | 1.8237 | 1.8237 | 0 | 21.0583 | 21.0583 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -2.9165e-13 | 0 | 180
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.1083e-09 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0763 | 0.39687 | 0.8575 | 8.7891 | -124.0275 | 168.9429
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_2_3-1ph | 0 | 1.8237 | 1.8237 | 0 | 21.0583 | 21.0583 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -2.5585e-13 | 0 | 180
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.1611e-09 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.66666 | 0.90223 | 16.5781 | -108.7929 | 159.5275
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_2_3-1ph | 0 | 1.1721 | 1.1721 | 0 | 13.5342 | 13.5342 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 1.0249 | 0.4144 | 0.92217 | 11.2775 | -104.6797 | 167.4464
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0.4144 | 0.92217 | 11.2775 | -104.6797 | 167.4464
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.66666 | 0.90223 | 16.5781 | -108.7929 | 159.5275
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_2_3-1ph | 0 | 1.1721 | 1.1721 | 0 | 13.5342 | 13.5342 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 1.0249 | 0.4144 | 0.92217 | 11.2775 | -104.6797 | 167.4464
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0.4144 | 0.92217 | 11.2775 | -104.6797 | 167.4464
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0382 | 0.49866 | 0.73919 | 10.9114 | -127.9802 | 164.5815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_2_3-1ph | 0 | 1.3602 | 1.3602 | 0 | 15.7065 | 15.7065 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.9625e-11 | 0 | 180
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.194e-09 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0382 | 0.49866 | 0.73919 | 10.9114 | -127.9802 | 164.5815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_2_3-1ph | 0 | 1.3602 | 1.3602 | 0 | 15.7065 | 15.7065 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.9625e-11 | 0 | 180
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.194e-09 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0.64851 | 0.80626 | 17.0474 | -111.4179 | 158.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_2_3-1ph | 0 | 0.92329 | 0.92329 | 0 | 10.6612 | 10.6612 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.90447 | 0.32643 | 0.85744 | 10.2828 | -98.427 | 169.1466
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90447 | 0.32643 | 0.85744 | 10.2828 | -98.427 | 169.1466
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0.64851 | 0.80626 | 17.0474 | -111.4179 | 158.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_2_3-1ph | 0 | 0.92329 | 0.92329 | 0 | 10.6612 | 10.6612 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.90447 | 0.32643 | 0.85744 | 10.2828 | -98.427 | 169.1466
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90447 | 0.32643 | 0.85744 | 10.2828 | -98.427 | 169.1466
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67011 | 1.1 | 0.89241 | 35.8139 | -90 | 127.5117 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62307 | 1.1 | 0.83194 | 41.3774 | -90 | 124.1928 | 0
Bus_2_3-1ph | 1.9937 | 0 | 0 | 23.0217 | 0 | 0 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.61022 | 1.1 | 0.69882 | 54.5799 | -90 | 120.4037 | 1.9937
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62307 | 1.1 | 0.83194 | 41.3774 | -90 | 124.1928 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62307 | 1.1 | 0.83194 | 41.3774 | -90 | 124.1928 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61022 | 1.1 | 0.69882 | 54.5799 | -90 | 120.4037 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62307 | 1.1 | 0.83194 | 41.3774 | -90 | 124.1928 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62307 | 1.1 | 0.83194 | 41.3774 | -90 | 124.1928 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67011 | 1.1 | 0.89241 | 35.8139 | -90 | 127.5117 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62307 | 1.1 | 0.83194 | 41.3774 | -90 | 124.1928 | 0
Bus_2_3-1ph | 1.9937 | 0 | 0 | 23.0217 | 0 | 0 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.61022 | 1.1 | 0.69882 | 54.5799 | -90 | 120.4037 | 1.9937
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62307 | 1.1 | 0.83194 | 41.3774 | -90 | 124.1928 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62307 | 1.1 | 0.83194 | 41.3774 | -90 | 124.1928 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61022 | 1.1 | 0.69882 | 54.5799 | -90 | 120.4037 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62307 | 1.1 | 0.83194 | 41.3774 | -90 | 124.1928 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62307 | 1.1 | 0.83194 | 41.3774 | -90 | 124.1928 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88949 | 1.1 | 1.0136 | 29.8412 | -90 | 139.5678 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 1.1 | 0.98321 | 31.2758 | -90 | 138.2967 | 0
Bus_2_3-1ph | 0.95694 | 0 | 0 | 11.0498 | 0 | 0 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.82532 | 1.1 | 0.91719 | 35.3268 | -90 | 137.2352 | 0.95694
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 1.1 | 0.98321 | 31.2758 | -90 | 138.2967 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 1.1 | 0.98321 | 31.2758 | -90 | 138.2967 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82532 | 1.1 | 0.91719 | 35.3268 | -90 | 137.2352 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 1.1 | 0.98321 | 31.2758 | -90 | 138.2967 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 1.1 | 0.98321 | 31.2758 | -90 | 138.2967 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88949 | 1.1 | 1.0136 | 29.8412 | -90 | 139.5678 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 1.1 | 0.98321 | 31.2758 | -90 | 138.2967 | 0
Bus_2_3-1ph | 0.95694 | 0 | 0 | 11.0498 | 0 | 0 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.82532 | 1.1 | 0.91719 | 35.3268 | -90 | 137.2352 | 0.95694
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 1.1 | 0.98321 | 31.2758 | -90 | 138.2967 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 1.1 | 0.98321 | 31.2758 | -90 | 138.2967 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82532 | 1.1 | 0.91719 | 35.3268 | -90 | 137.2352 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 1.1 | 0.98321 | 31.2758 | -90 | 138.2967 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 1.1 | 0.98321 | 31.2758 | -90 | 138.2967 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64644 | 1 | 0.90124 | 27.9337 | -90 | 129.3243 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59439 | 1 | 0.83158 | 33.8266 | -90 | 126.4259 | 0
Bus_2_3-1ph | 1.419 | 0 | 0 | 16.385 | 0 | 0 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.55873 | 1 | 0.66207 | 51.4428 | -90 | 121.7361 | 1.419
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59439 | 1 | 0.83158 | 33.8266 | -90 | 126.4259 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59439 | 1 | 0.83158 | 33.8266 | -90 | 126.4259 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55873 | 1 | 0.66207 | 51.4428 | -90 | 121.7361 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59439 | 1 | 0.83158 | 33.8266 | -90 | 126.4259 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59439 | 1 | 0.83158 | 33.8266 | -90 | 126.4259 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64644 | 1 | 0.90124 | 27.9337 | -90 | 129.3243 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59439 | 1 | 0.83158 | 33.8266 | -90 | 126.4259 | 0
Bus_2_3-1ph | 1.419 | 0 | 0 | 16.385 | 0 | 0 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.55873 | 1 | 0.66207 | 51.4428 | -90 | 121.7361 | 1.419
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59439 | 1 | 0.83158 | 33.8266 | -90 | 126.4259 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59439 | 1 | 0.83158 | 33.8266 | -90 | 126.4259 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55873 | 1 | 0.66207 | 51.4428 | -90 | 121.7361 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59439 | 1 | 0.83158 | 33.8266 | -90 | 126.4259 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59439 | 1 | 0.83158 | 33.8266 | -90 | 126.4259 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8114 | 1 | 0.93998 | 28.5193 | -90 | 139.3294 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78137 | 1 | 0.89966 | 30.8406 | -90 | 138.2191 | 0
Bus_2_3-1ph | 0.76012 | 0 | 0 | 8.7771 | 0 | 0 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.74471 | 1 | 0.80433 | 37.5455 | -90 | 137.2308 | 0.76012
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78137 | 1 | 0.89966 | 30.8406 | -90 | 138.2191 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78137 | 1 | 0.89966 | 30.8406 | -90 | 138.2191 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74471 | 1 | 0.80433 | 37.5455 | -90 | 137.2308 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78137 | 1 | 0.89966 | 30.8406 | -90 | 138.2191 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78137 | 1 | 0.89966 | 30.8406 | -90 | 138.2191 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8114 | 1 | 0.93998 | 28.5193 | -90 | 139.3294 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78137 | 1 | 0.89966 | 30.8406 | -90 | 138.2191 | 0
Bus_2_3-1ph | 0.76012 | 0 | 0 | 8.7771 | 0 | 0 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.74471 | 1 | 0.80433 | 37.5455 | -90 | 137.2308 | 0.76012
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78137 | 1 | 0.89966 | 30.8406 | -90 | 138.2191 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78137 | 1 | 0.89966 | 30.8406 | -90 | 138.2191 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74471 | 1 | 0.80433 | 37.5455 | -90 | 137.2308 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78137 | 1 | 0.89966 | 30.8406 | -90 | 138.2191 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78137 | 1 | 0.89966 | 30.8406 | -90 | 138.2191 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8803 | 0.39687 | 0.70246 | 4.8947 | -124.0275 | 158.8193 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0.26042 | 0.66734 | 0.98494 | -131.9071 | 164.3722 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 2.1857 | 1.9086 | 0 | 25.2386 | 22.0388 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.67458 | 0 | 0.67458 | -3.9872 | 0 | 176.0128 | 1.8807
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0.26042 | 0.66734 | 0.98494 | -131.9071 | 164.3722 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0.26042 | 0.66734 | 0.98494 | -131.9071 | 164.3722 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67458 | 0 | 0.67458 | -3.9872 | 0 | 176.0128 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0.26042 | 0.66734 | 0.98494 | -131.9071 | 164.3722 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0.26042 | 0.66734 | 0.98494 | -131.9071 | 164.3722 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8803 | 0.39687 | 0.70246 | 4.8947 | -124.0275 | 158.8193 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0.26042 | 0.66734 | 0.98494 | -131.9071 | 164.3722 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 2.1857 | 1.9086 | 0 | 25.2386 | 22.0388 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.67458 | 0 | 0.67458 | -3.9872 | 0 | 176.0128 | 1.8807
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0.26042 | 0.66734 | 0.98494 | -131.9071 | 164.3722 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0.26042 | 0.66734 | 0.98494 | -131.9071 | 164.3722 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67458 | 0 | 0.67458 | -3.9872 | 0 | 176.0128 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0.26042 | 0.66734 | 0.98494 | -131.9071 | 164.3722 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0.26042 | 0.66734 | 0.98494 | -131.9071 | 164.3722 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0.7899 | 0.89225 | 19.0045 | -103.214 | 150.5024 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.72293 | 0.8634 | 17.6361 | -103.7858 | 152.0325 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 1.0018 | 0.94516 | 0 | 11.5673 | 10.9137 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.91225 | 0.60595 | 0.83403 | 16.4305 | -100.6772 | 156.1355 | 0.92536
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.72293 | 0.8634 | 17.6361 | -103.7858 | 152.0325 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.72293 | 0.8634 | 17.6361 | -103.7858 | 152.0325 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91225 | 0.60595 | 0.83403 | 16.4305 | -100.6772 | 156.1355 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.72293 | 0.8634 | 17.6361 | -103.7858 | 152.0325 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.72293 | 0.8634 | 17.6361 | -103.7858 | 152.0325 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0.7899 | 0.89225 | 19.0045 | -103.214 | 150.5024 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.72293 | 0.8634 | 17.6361 | -103.7858 | 152.0325 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 1.0018 | 0.94516 | 0 | 11.5673 | 10.9137 | 4.144 | 5.8559 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.91225 | 0.60595 | 0.83403 | 16.4305 | -100.6772 | 156.1355 | 0.92536
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.72293 | 0.8634 | 17.6361 | -103.7858 | 152.0325 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.72293 | 0.8634 | 17.6361 | -103.7858 | 152.0325 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91225 | 0.60595 | 0.83403 | 16.4305 | -100.6772 | 156.1355 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.72293 | 0.8634 | 17.6361 | -103.7858 | 152.0325 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98094 | 0.72293 | 0.8634 | 17.6361 | -103.7858 | 152.0325 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90088 | 0.49866 | 0.66015 | 6.0483 | -127.9802 | 153.1527 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | 0.3452 | 0.62799 | 2.3436 | -133.024 | 159.6262 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 1.6247 | 1.3711 | 0 | 18.7604 | 15.8321 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.63851 | 0 | 0.63851 | -4.6108 | 0 | 175.3892 | 1.28
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | 0.3452 | 0.62799 | 2.3436 | -133.024 | 159.6262 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | 0.3452 | 0.62799 | 2.3436 | -133.024 | 159.6262 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63851 | 0 | 0.63851 | -4.6108 | 0 | 175.3892 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | 0.3452 | 0.62799 | 2.3436 | -133.024 | 159.6262 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | 0.3452 | 0.62799 | 2.3436 | -133.024 | 159.6262 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90088 | 0.49866 | 0.66015 | 6.0483 | -127.9802 | 153.1527 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | 0.3452 | 0.62799 | 2.3436 | -133.024 | 159.6262 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 1.6247 | 1.3711 | 0 | 18.7604 | 15.8321 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.63851 | 0 | 0.63851 | -4.6108 | 0 | 175.3892 | 1.28
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | 0.3452 | 0.62799 | 2.3436 | -133.024 | 159.6262 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | 0.3452 | 0.62799 | 2.3436 | -133.024 | 159.6262 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63851 | 0 | 0.63851 | -4.6108 | 0 | 175.3892 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | 0.3452 | 0.62799 | 2.3436 | -133.024 | 159.6262 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82492 | 0.3452 | 0.62799 | 2.3436 | -133.024 | 159.6262 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93958 | 0.73228 | 0.81313 | 18.4121 | -105.0055 | 149.676 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.65185 | 0.78717 | 17.1284 | -104.2907 | 152.1629 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0.81929 | 0.74775 | 0 | 9.4604 | 8.6342 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.79463 | 0.49318 | 0.76093 | 15.8054 | -96.356 | 158.9172 | 0.71755
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.65185 | 0.78717 | 17.1284 | -104.2907 | 152.1629 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.65185 | 0.78717 | 17.1284 | -104.2907 | 152.1629 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79463 | 0.49318 | 0.76093 | 15.8054 | -96.356 | 158.9172 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.65185 | 0.78717 | 17.1284 | -104.2907 | 152.1629 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.65185 | 0.78717 | 17.1284 | -104.2907 | 152.1629 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93958 | 0.73228 | 0.81313 | 18.4121 | -105.0055 | 149.676 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.65185 | 0.78717 | 17.1284 | -104.2907 | 152.1629 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0.81929 | 0.74775 | 0 | 9.4604 | 8.6342 | 7.614 | 6.447 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.79463 | 0.49318 | 0.76093 | 15.8054 | -96.356 | 158.9172 | 0.71755
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.65185 | 0.78717 | 17.1284 | -104.2907 | 152.1629 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.65185 | 0.78717 | 17.1284 | -104.2907 | 152.1629 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79463 | 0.49318 | 0.76093 | 15.8054 | -96.356 | 158.9172 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.65185 | 0.78717 | 17.1284 | -104.2907 | 152.1629 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89675 | 0.65185 | 0.78717 | 17.1284 | -104.2907 | 152.1629 | 0