## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81307 | -3.2529
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | -2.076
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | -2.076
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67208 | 10.9311
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | -2.076
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | -2.076
Bus_6_3-1ph | 31.8419 | 22.0607 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0 | 73.3297
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | -2.076

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85862 | -3.0421
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81788 | -1.8842
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81788 | -1.8842
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71617 | 10.6096
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81788 | -1.8842
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81788 | -1.8842
Bus_6_3-1ph | 32.3884 | 22.4393 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0 | 73.6512
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81788 | -1.8842

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0090182
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091776
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091776
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | -0.0042724
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091776
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091776
Bus_6_3-1ph | 0.03426 | 0.023736 | 0.0021846 | 0.0072953 | 1.049 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091776

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.0090177
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091771
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091771
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | -0.0042718
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091771
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091771
Bus_6_3-1ph | 0.035891 | 0.024866 | 0.0022078 | 0.0075262 | 1.0989 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091771

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74477 | -5.6437
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | -3.6237
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | -3.6237
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56656 | 19.2977
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | -3.6237
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | -3.6237
Bus_6_3-1ph | 25.5549 | 17.705 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0 | 64.9631
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | -3.6237

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70557 | -5.6437
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66334 | -3.6237
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66334 | -3.6237
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53674 | 19.2977
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66334 | -3.6237
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66334 | -3.6237
Bus_6_3-1ph | 24.2099 | 16.7731 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0 | 64.9631
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66334 | -3.6237

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94979 | -0.010247
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093114
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093114
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94945 | 0.0025169
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093114
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093114
Bus_6_3-1ph | 0.030992 | 0.021472 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.94892 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093114

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8998 | -0.010247
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093114
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093114
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89948 | 0.0025169
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093114
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093114
Bus_6_3-1ph | 0.02936 | 0.020341 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.89897 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093114

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0.81307 | 0.97478 | 23.5239 | -93.2529 | 155.3937
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90769 | 0.67208 | 1.0275 | 21.3151 | -79.0689 | 161.2692
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681
Bus_6_3-1ph | 0 | 27.5759 | 27.5759 | 0 | 6.3684 | 6.3684 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -5.8824e-12 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.77287 | 0.97506 | 22.6971 | -92.076 | 156.6681

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 0.85862 | 1.0239 | 23.7261 | -93.0421 | 155.2479
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0.71617 | 1.0777 | 21.6499 | -79.3904 | 160.9374
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482
Bus_6_3-1ph | 0 | 28.0492 | 28.0492 | 0 | 6.4777 | 6.4777 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.7998e-11 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.81788 | 1.0243 | 22.9319 | -91.8842 | 156.482

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0496 | 1.0498 | 29.986 | -90.018 | 150.005
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0491 | 1.0497 | 29.9774 | -90.0085 | 150.0184
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.059285 | 0.059285 | 0 | 0.013691 | 0.013691 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021846 | 0.0072953 | 1.05 | 1.048 | 1.049 | 29.9384 | -90.0585 | 150.0324
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0996 | 1.0997 | 29.986 | -90.018 | 150.005
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0991 | 1.0997 | 29.9774 | -90.0085 | 150.0184
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.062104 | 0.062104 | 0 | 0.014342 | 0.014342 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022078 | 0.0075262 | 1.1 | 1.0979 | 1.099 | 29.9366 | -90.0608 | 150.0331
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93584 | 0.74477 | 0.86907 | 23.3274 | -95.6437 | 154.7602
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77658 | 0.56656 | 0.95455 | 20.138 | -70.7023 | 163.7342
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_6_3-1ph | 0 | 22.1312 | 22.1312 | 0 | 5.111 | 5.111 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | -3.4045e-12 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0.7002 | 0.87352 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88659 | 0.70557 | 0.82333 | 23.3274 | -95.6437 | 154.7602
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73571 | 0.53674 | 0.90431 | 20.138 | -70.7023 | 163.7342
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225
Bus_6_3-1ph | 0 | 20.9664 | 20.9664 | 0 | 4.842 | 4.842 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | -3.3968e-12 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.66334 | 0.82754 | 22.4681 | -93.6237 | 156.4225

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95004 | 0.94958 | 0.94975 | 29.984 | -90.0205 | 150.0057
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94969 | 0.9489 | 0.94976 | 29.9725 | -89.9949 | 150.03
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.053618 | 0.053618 | 0 | 0.012382 | 0.012382 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.9498 | 0.94784 | 0.94912 | 29.9317 | -90.0474 | 150.0447
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90004 | 0.89961 | 0.89976 | 29.984 | -90.0205 | 150.0057
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89971 | 0.89896 | 0.89977 | 29.9725 | -89.9949 | 150.03
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.050796 | 0.050796 | 0 | 0.011731 | 0.011731 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.89981 | 0.89795 | 0.89917 | 29.9317 | -90.0474 | 150.0447
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0093

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9035 | 1.05 | 0.92996 | 33.7456 | -90 | 143.8866 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89005 | 1.05 | 0.90175 | 35.355 | -90 | 143.6107 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89005 | 1.05 | 0.90175 | 35.355 | -90 | 143.6107 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 1.05 | 0.78458 | 43.3845 | -90 | 146.8223 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89005 | 1.05 | 0.90175 | 35.355 | -90 | 143.6107 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89005 | 1.05 | 0.90175 | 35.355 | -90 | 143.6107 | 0
Bus_6_3-1ph | 36.3041 | 0 | 0 | 8.3841 | 0 | 0 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.59836 | 1.05 | 0.53952 | 68.5419 | -90 | 113.9361 | 36.3041
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89005 | 1.05 | 0.90175 | 35.355 | -90 | 143.6107 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95188 | 1.1 | 0.97768 | 33.6443 | -90 | 144.1478 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93834 | 1.1 | 0.94907 | 35.193 | -90 | 143.8985 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93834 | 1.1 | 0.94907 | 35.193 | -90 | 143.8985 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95192 | 1.1 | 0.83085 | 42.9094 | -90 | 147.0514 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93834 | 1.1 | 0.94907 | 35.193 | -90 | 143.8985 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93834 | 1.1 | 0.94907 | 35.193 | -90 | 143.8985 | 0
Bus_6_3-1ph | 36.7681 | 0 | 0 | 8.4912 | 0 | 0 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.62734 | 1.1 | 0.56711 | 68.2558 | -90 | 114.193 | 36.7681
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93834 | 1.1 | 0.94907 | 35.193 | -90 | 143.8985 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.0499 | 29.9987 | -90 | 149.9923 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0498 | 30.0047 | -90 | 149.991 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_6_3-1ph | 0.034265 | 0 | 0 | 0.0079132 | 0 | 0 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021846 | 0.0072953 | 1.0493 | 1.05 | 1.0497 | 30.0011 | -90 | 149.9697 | 0.034265
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9987 | -90 | 149.9923 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.1 | 1.0998 | 30.0047 | -90 | 149.991 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_6_3-1ph | 0.035896 | 0 | 0 | 0.0082898 | 0 | 0 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022078 | 0.0075262 | 1.0993 | 1.1 | 1.0996 | 30.0009 | -90 | 149.9687 | 0.035896
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80693 | 0.95 | 0.85096 | 32.7543 | -90 | 142.8906 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79665 | 0.95 | 0.81639 | 35.1146 | -90 | 142.9614 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79665 | 0.95 | 0.81639 | 35.1146 | -90 | 142.9614 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83273 | 0.95 | 0.64317 | 48.3518 | -90 | 149.3637 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79665 | 0.95 | 0.81639 | 35.1146 | -90 | 142.9614 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79665 | 0.95 | 0.81639 | 35.1146 | -90 | 142.9614 | 0
Bus_6_3-1ph | 29.8256 | 0 | 0 | 6.8879 | 0 | 0 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.5556 | 0.95 | 0.46415 | 70.6091 | -90 | 113.4175 | 29.8256
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79665 | 0.95 | 0.81639 | 35.1146 | -90 | 142.9614 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76446 | 0.9 | 0.80617 | 32.7543 | -90 | 142.8906 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0.9 | 0.77342 | 35.1146 | -90 | 142.9614 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0.9 | 0.77342 | 35.1146 | -90 | 142.9614 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7889 | 0.9 | 0.60932 | 48.3518 | -90 | 149.3637 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0.9 | 0.77342 | 35.1146 | -90 | 142.9614 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0.9 | 0.77342 | 35.1146 | -90 | 142.9614 | 0
Bus_6_3-1ph | 28.2558 | 0 | 0 | 6.5254 | 0 | 0 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.52636 | 0.9 | 0.43972 | 70.6091 | -90 | 113.4175 | 28.2558
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0.9 | 0.77342 | 35.1146 | -90 | 142.9614 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94985 | 0.95 | 0.94995 | 29.9985 | -90 | 149.9913 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.95 | 0.94991 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.95 | 0.94991 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94974 | 0.95 | 0.94971 | 30.0109 | -90 | 149.9917 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.95 | 0.94991 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.95 | 0.94991 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_6_3-1ph | 0.030997 | 0 | 0 | 0.0071586 | 0 | 0 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.94934 | 0.95 | 0.94957 | 30.007 | -90 | 149.9693 | 0.030997
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.95 | 0.94991 | 30 | -90 | 149.9907 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89986 | 0.9 | 0.89995 | 29.9985 | -90 | 149.9913 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89983 | 0.9 | 0.89992 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89983 | 0.9 | 0.89992 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | 0.9 | 0.89973 | 30.0109 | -90 | 149.9917 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89983 | 0.9 | 0.89992 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89983 | 0.9 | 0.89992 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_6_3-1ph | 0.029366 | 0 | 0 | 0.0067818 | 0 | 0 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.89938 | 0.9 | 0.89959 | 30.007 | -90 | 149.9693 | 0.029366
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89983 | 0.9 | 0.89992 | 30 | -90 | 149.9907 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92969 | 0.81307 | 0.8953 | 25.3539 | -93.2529 | 152.4814 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90385 | 0.77287 | 0.87801 | 25.3434 | -92.076 | 153.9581 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90385 | 0.77287 | 0.87801 | 25.3434 | -92.076 | 153.9581 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80583 | 0.67208 | 0.87174 | 29.2875 | -79.0689 | 162.2555 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90385 | 0.77287 | 0.87801 | 25.3434 | -92.076 | 153.9581 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90385 | 0.77287 | 0.87801 | 25.3434 | -92.076 | 153.9581 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 32.8492 | 36.4318 | 0 | 7.5862 | 8.4136 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.51282 | 0 | 0.51282 | 4.792 | 0 | -175.208 | 42.0829
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90385 | 0.77287 | 0.87801 | 25.3434 | -92.076 | 153.9581 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97782 | 0.85862 | 0.94377 | 25.5134 | -93.0421 | 152.4689 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9516 | 0.81788 | 0.92647 | 25.507 | -91.8842 | 153.8952 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9516 | 0.81788 | 0.92647 | 25.507 | -91.8842 | 153.8952 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85218 | 0.71617 | 0.92076 | 29.3083 | -79.3904 | 161.853 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9516 | 0.81788 | 0.92647 | 25.507 | -91.8842 | 153.8952 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9516 | 0.81788 | 0.92647 | 25.507 | -91.8842 | 153.8952 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 33.3399 | 36.8811 | 0 | 7.6995 | 8.5173 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.5411 | 0 | 0.5411 | 4.6066 | 0 | -175.3934 | 42.3852
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9516 | 0.81788 | 0.92647 | 25.507 | -91.8842 | 153.8952 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9923 | -90.009 | 149.9987 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.0496 | 1.0498 | 29.991 | -90.0043 | 150.0047 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.034263 | 0.034262 | 0 | 0.0079128 | 0.0079125 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.0021846 | 0.0072953 | 0.0021846 | 0.0072953 | 1.0497 | 1.049 | 1.0493 | 29.9697 | -90.0293 | 150.0011 | 0.03427
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0998 | 1.0998 | 29.9923 | -90.009 | 149.9987 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0995 | 1.0997 | 29.991 | -90.0043 | 150.0047 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.035894 | 0.035893 | 0 | 0.0082894 | 0.008289 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.0022078 | 0.0075262 | 0.0022078 | 0.0075262 | 1.0996 | 1.0989 | 1.0993 | 29.9687 | -90.0304 | 150.0009 | 0.035901
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85031 | 0.74477 | 0.79718 | 24.8238 | -95.6437 | 151.1893 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82115 | 0.7002 | 0.78054 | 25.2527 | -93.6237 | 153.4829 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82115 | 0.7002 | 0.78054 | 25.2527 | -93.6237 | 153.4829 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68809 | 0.56656 | 0.78366 | 32.6707 | -70.7023 | 167.9731 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82115 | 0.7002 | 0.78054 | 25.2527 | -93.6237 | 153.4829 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82115 | 0.7002 | 0.78054 | 25.2527 | -93.6237 | 153.4829 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 25.7113 | 30.7772 | 0 | 5.9378 | 7.1077 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.45389 | 0 | 0.45389 | 8.7926 | 0 | -171.2074 | 35.4605
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82115 | 0.7002 | 0.78054 | 25.2527 | -93.6237 | 153.4829 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80556 | 0.70557 | 0.75522 | 24.8238 | -95.6437 | 151.1893 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77794 | 0.66334 | 0.73946 | 25.2527 | -93.6237 | 153.4829 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77794 | 0.66334 | 0.73946 | 25.2527 | -93.6237 | 153.4829 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65187 | 0.53674 | 0.74241 | 32.6707 | -70.7023 | 167.9731 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77794 | 0.66334 | 0.73946 | 25.2527 | -93.6237 | 153.4829 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77794 | 0.66334 | 0.73946 | 25.2527 | -93.6237 | 153.4829 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 24.358 | 29.1574 | 0 | 5.6252 | 6.7336 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.43001 | 0 | 0.43001 | 8.7926 | 0 | -171.2074 | 33.5942
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77794 | 0.66334 | 0.73946 | 25.2527 | -93.6237 | 153.4829 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94995 | 0.94979 | 0.94985 | 29.9913 | -90.0102 | 149.9985 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94973 | 0.94982 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94973 | 0.94982 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94971 | 0.94945 | 0.94974 | 29.9917 | -89.9975 | 150.0109 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94973 | 0.94982 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94973 | 0.94982 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.030994 | 0.030995 | 0 | 0.0071578 | 0.007158 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.94957 | 0.94892 | 0.94934 | 29.9693 | -90.0237 | 150.007 | 0.031003
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94973 | 0.94982 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89995 | 0.8998 | 0.89986 | 29.9913 | -90.0102 | 149.9985 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89973 | 0.89948 | 0.89975 | 29.9917 | -89.9975 | 150.0109 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.029363 | 0.029364 | 0 | 0.0067811 | 0.0067812 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.0036332 | 0.0077785 | 0.89959 | 0.89897 | 0.89938 | 29.9693 | -90.0237 | 150.007 | 0.029372
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0