## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.8868 | 100 | 0.43782 | 4.3782 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.8868 | 100 | 0.43782 | 4.3782 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1717 | 40.588 | 0.43782 | 4.3782 | 0.7175 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1717 | 40.588 | 0.43782 | 4.3782 | 0.7175 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | -14.8932

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.3094 | 80 | 0.49752 | 4.9752 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.3094 | 80 | 0.49752 | 4.9752 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.0138 | 35.1192 | 0.49752 | 4.9752 | 0.62083 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.0138 | 35.1192 | 0.49752 | 4.9752 | 0.62083 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | -16.14

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -5.8046e-13 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.3107e-09 | 0 | 180
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 9.2874e-09 | 0 | 180
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 9.2874e-09 | 0 | 180
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 9.2874e-09 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.0396e-08 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.0396e-08 | 0 | 180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.0396e-08 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -5.7487e-13 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.3107e-09 | 0 | 180
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 9.2874e-09 | 0 | 180
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 9.2874e-09 | 0 | 180
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 9.2874e-09 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.0449e-08 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.0449e-08 | 0 | 180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.0449e-08 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4707 | 1.4707 | 0 | 16.9825 | 16.9825 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4707 | 1.4707 | 0 | 16.9825 | 16.9825 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.094 | 23.094 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 7.4342e-12 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 6.3651e-09 | 0 | 180
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.784e-08 | 0 | 180
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.784e-08 | 0 | 180
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.784e-08 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9005e-08 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9005e-08 | 0 | 180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9005e-08 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.094 | 23.094 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 7.4342e-12 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 6.3651e-09 | 0 | 180
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.784e-08 | 0 | 180
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.784e-08 | 0 | 180
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.784e-08 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9005e-08 | 0 | 180
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9005e-08 | 0 | 180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9005e-08 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 14.3374 | 14.3374 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 14.3374 | 14.3374 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 2.8814 | 0 | 0 | 33.2721 | 0 | 0 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 2.8814
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 2.8814 | 0 | 0 | 33.2721 | 0 | 0 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 2.8814
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 1.1 | 0.63577 | 59.9034 | -90 | 120.0856 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 1.1708 | 0 | 0 | 13.5197 | 0 | 0 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 1.1708
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 1.1708 | 0 | 0 | 13.5197 | 0 | 0 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 1.1708
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5696 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 2.3046 | 0 | 0 | 26.611 | 0 | 0 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 2.3046
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 2.3046 | 0 | 0 | 26.611 | 0 | 0 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 2.3046
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57784 | 1 | 0.57807 | 59.89 | -90 | 120.0971 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 1.0129 | 0 | 0 | 11.6961 | 0 | 0 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 1.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 1.0129 | 0 | 0 | 11.6961 | 0 | 0 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 1.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7492 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5647 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 2.8846 | 2.8836 | 0 | 33.3083 | 33.2973 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 2.8762
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 2.8846 | 2.8836 | 0 | 33.3083 | 33.2973 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 2.8762
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 0.63625 | -0.010894 | 0 | 179.9891 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 1.171 | 1.1715 | 0 | 13.5217 | 13.5273 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 1.17
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 1.171 | 1.1715 | 0 | 13.5217 | 13.5273 | 0.44275 | 4.4021 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 1.17
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5631 | -104.8932 | 151.7217 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 2.3074 | 2.3066 | 0 | 26.6441 | 26.6338 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 2.2998
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 2.3074 | 2.3066 | 0 | 26.6441 | 26.6338 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 2.2998
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0.57855 | -0.012779 | 0 | 179.9872 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 1.0131 | 1.0136 | 0 | 11.6985 | 11.704 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 1.012
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 1.0131 | 1.0136 | 0 | 11.6985 | 11.704 | 0.50401 | 5.0061 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 1.012
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5556 | -106.14 | 152.3299 | 0