## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39687 | -34.0275
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_4_3-1ph | 2.1058 | 72.9481 | 2.2378 | 5.6012 | 0 | 68.2221
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39687 | -34.0275
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_4_3-1ph | 2.1058 | 72.9481 | 2.2378 | 5.6012 | 0 | 68.2221
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | -41.9071
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7899 | -13.214
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_4_3-1ph | 0.98951 | 34.2777 | 2.2378 | 5.6012 | 0.60595 | 45
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60595 | -10.6772

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7899 | -13.214
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_4_3-1ph | 0.98951 | 34.2777 | 2.2378 | 5.6012 | 0.60595 | 45
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72293 | -13.7858
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60595 | -10.6772

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49866 | -37.9802
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_4_3-1ph | 1.5706 | 54.4088 | 3.9535 | 6.1982 | 0 | 57.4683
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49866 | -37.9802
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_4_3-1ph | 1.5706 | 54.4088 | 3.9535 | 6.1982 | 0 | 57.4683
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | -43.024
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73228 | -15.0055
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_4_3-1ph | 0.80537 | 27.8988 | 3.9535 | 6.1982 | 0.49318 | 45
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49318 | -6.356

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73228 | -15.0055
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_4_3-1ph | 0.80537 | 27.8988 | 3.9535 | 6.1982 | 0.49318 | 45
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65185 | -14.2907
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49318 | -6.356

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0763 | 0.39687 | 0.8575 | 8.7891 | -124.0275 | 168.9429
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_4_3-1ph | 0 | 1.8237 | 1.8237 | 0 | 21.0583 | 21.0583 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -3.0237e-13 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.1083e-09 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0763 | 0.39687 | 0.8575 | 8.7891 | -124.0275 | 168.9429
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_4_3-1ph | 0 | 1.8237 | 1.8237 | 0 | 21.0583 | 21.0583 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -2.2993e-13 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.26042 | 0.87106 | 5.3255 | -131.9071 | 173.6126
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.1611e-09 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.66666 | 0.90223 | 16.5781 | -108.7929 | 159.5275
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_4_3-1ph | 0 | 1.1721 | 1.1721 | 0 | 13.5342 | 13.5342 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 1.0249 | 0.4144 | 0.92217 | 11.2775 | -104.6797 | 167.4464
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0.4144 | 0.92217 | 11.2775 | -104.6797 | 167.4464

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.66666 | 0.90223 | 16.5781 | -108.7929 | 159.5275
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_4_3-1ph | 0 | 1.1721 | 1.1721 | 0 | 13.5342 | 13.5342 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 1.0249 | 0.4144 | 0.92217 | 11.2775 | -104.6797 | 167.4464
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 0.57545 | 0.89586 | 14.4224 | -110.0262 | 162.4369
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0.4144 | 0.92217 | 11.2775 | -104.6797 | 167.4464

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0382 | 0.49866 | 0.73919 | 10.9114 | -127.9802 | 164.5815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_4_3-1ph | 0 | 1.3602 | 1.3602 | 0 | 15.7065 | 15.7065 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.9564e-11 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.194e-09 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0382 | 0.49866 | 0.73919 | 10.9114 | -127.9802 | 164.5815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_4_3-1ph | 0 | 1.3602 | 1.3602 | 0 | 15.7065 | 15.7065 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.9564e-11 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99185 | 0.3452 | 0.75882 | 7.3089 | -133.024 | 170.428
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.194e-09 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0.64851 | 0.80626 | 17.0474 | -111.4179 | 158.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_4_3-1ph | 0 | 0.92329 | 0.92329 | 0 | 10.6612 | 10.6612 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.90447 | 0.32643 | 0.85744 | 10.2828 | -98.427 | 169.1466
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90447 | 0.32643 | 0.85744 | 10.2828 | -98.427 | 169.1466

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0.64851 | 0.80626 | 17.0474 | -111.4179 | 158.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_4_3-1ph | 0 | 0.92329 | 0.92329 | 0 | 10.6612 | 10.6612 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.90447 | 0.32643 | 0.85744 | 10.2828 | -98.427 | 169.1466
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99618 | 0.54147 | 0.80884 | 14.6842 | -111.1355 | 161.8077
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90447 | 0.32643 | 0.85744 | 10.2828 | -98.427 | 169.1466

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6907 | 1.1 | 0.91658 | 33.8743 | -90 | 128.7306 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 1.1 | 0.86049 | 38.6305 | -90 | 125.6247 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 1.1 | 0.86049 | 38.6305 | -90 | 125.6247 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 1.1 | 0.86049 | 38.6305 | -90 | 125.6247 | 0
Bus_4_3-1ph | 1.8796 | 0 | 0 | 21.704 | 0 | 0 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.61609 | 1.1 | 0.73574 | 50.6596 | -90 | 122.0616 | 1.8796
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 1.1 | 0.86049 | 38.6305 | -90 | 125.6247 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 1.1 | 0.86049 | 38.6305 | -90 | 125.6247 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61609 | 1.1 | 0.73574 | 50.6596 | -90 | 122.0616 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6907 | 1.1 | 0.91658 | 33.8743 | -90 | 128.7306 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 1.1 | 0.86049 | 38.6305 | -90 | 125.6247 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 1.1 | 0.86049 | 38.6305 | -90 | 125.6247 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 1.1 | 0.86049 | 38.6305 | -90 | 125.6247 | 0
Bus_4_3-1ph | 1.8796 | 0 | 0 | 21.704 | 0 | 0 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.61609 | 1.1 | 0.73574 | 50.6596 | -90 | 122.0616 | 1.8796
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 1.1 | 0.86049 | 38.6305 | -90 | 125.6247 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6416 | 1.1 | 0.86049 | 38.6305 | -90 | 125.6247 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61609 | 1.1 | 0.73574 | 50.6596 | -90 | 122.0616 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8961 | 1.1 | 1.0188 | 29.6393 | -90 | 139.8572 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1.1 | 0.9896 | 30.9792 | -90 | 138.6149 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1.1 | 0.9896 | 30.9792 | -90 | 138.6149 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1.1 | 0.9896 | 30.9792 | -90 | 138.6149 | 0
Bus_4_3-1ph | 0.92727 | 0 | 0 | 10.7072 | 0 | 0 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.83218 | 1.1 | 0.92581 | 34.8209 | -90 | 137.5547 | 0.92727
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1.1 | 0.9896 | 30.9792 | -90 | 138.6149 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1.1 | 0.9896 | 30.9792 | -90 | 138.6149 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83218 | 1.1 | 0.92581 | 34.8209 | -90 | 137.5547 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8961 | 1.1 | 1.0188 | 29.6393 | -90 | 139.8572 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1.1 | 0.9896 | 30.9792 | -90 | 138.6149 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1.1 | 0.9896 | 30.9792 | -90 | 138.6149 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1.1 | 0.9896 | 30.9792 | -90 | 138.6149 | 0
Bus_4_3-1ph | 0.92727 | 0 | 0 | 10.7072 | 0 | 0 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.83218 | 1.1 | 0.92581 | 34.8209 | -90 | 137.5547 | 0.92727
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1.1 | 0.9896 | 30.9792 | -90 | 138.6149 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 1.1 | 0.9896 | 30.9792 | -90 | 138.6149 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83218 | 1.1 | 0.92581 | 34.8209 | -90 | 137.5547 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67688 | 1 | 0.92272 | 26.6278 | -90 | 130.9773 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1 | 0.85963 | 31.4093 | -90 | 128.2763 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1 | 0.85963 | 31.4093 | -90 | 128.2763 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1 | 0.85963 | 31.4093 | -90 | 128.2763 | 0
Bus_4_3-1ph | 1.3069 | 0 | 0 | 15.091 | 0 | 0 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.57175 | 1 | 0.70476 | 46.5539 | -90 | 123.9099 | 1.3069
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1 | 0.85963 | 31.4093 | -90 | 128.2763 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1 | 0.85963 | 31.4093 | -90 | 128.2763 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57175 | 1 | 0.70476 | 46.5539 | -90 | 123.9099 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67688 | 1 | 0.92272 | 26.6278 | -90 | 130.9773 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1 | 0.85963 | 31.4093 | -90 | 128.2763 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1 | 0.85963 | 31.4093 | -90 | 128.2763 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1 | 0.85963 | 31.4093 | -90 | 128.2763 | 0
Bus_4_3-1ph | 1.3069 | 0 | 0 | 15.091 | 0 | 0 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.57175 | 1 | 0.70476 | 46.5539 | -90 | 123.9099 | 1.3069
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1 | 0.85963 | 31.4093 | -90 | 128.2763 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1 | 0.85963 | 31.4093 | -90 | 128.2763 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57175 | 1 | 0.70476 | 46.5539 | -90 | 123.9099 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82065 | 1 | 0.94713 | 28.2321 | -90 | 139.7631 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 1 | 0.909 | 30.3485 | -90 | 138.6606 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 1 | 0.909 | 30.3485 | -90 | 138.6606 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 1 | 0.909 | 30.3485 | -90 | 138.6606 | 0
Bus_4_3-1ph | 0.72608 | 0 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.75228 | 1 | 0.81828 | 36.5665 | -90 | 137.5945 | 0.72608
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 1 | 0.909 | 30.3485 | -90 | 138.6606 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 1 | 0.909 | 30.3485 | -90 | 138.6606 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75228 | 1 | 0.81828 | 36.5665 | -90 | 137.5945 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82065 | 1 | 0.94713 | 28.2321 | -90 | 139.7631 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 1 | 0.909 | 30.3485 | -90 | 138.6606 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 1 | 0.909 | 30.3485 | -90 | 138.6606 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 1 | 0.909 | 30.3485 | -90 | 138.6606 | 0
Bus_4_3-1ph | 0.72608 | 0 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.75228 | 1 | 0.81828 | 36.5665 | -90 | 137.5945 | 0.72608
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 1 | 0.909 | 30.3485 | -90 | 138.6606 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79086 | 1 | 0.909 | 30.3485 | -90 | 138.6606 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75228 | 1 | 0.81828 | 36.5665 | -90 | 137.5945 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90606 | 0.39687 | 0.72719 | 4.6706 | -124.0275 | 159.4605 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0.26042 | 0.69699 | 0.66392 | -131.9071 | 164.6924 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0.26042 | 0.69699 | 0.66392 | -131.9071 | 164.6924 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0.26042 | 0.69699 | 0.66392 | -131.9071 | 164.6924 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 2.1763 | 1.8224 | 0 | 25.1302 | 21.0433 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.70906 | 0 | 0.70906 | -4.7335 | 0 | 175.2665 | 1.6768
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0.26042 | 0.69699 | 0.66392 | -131.9071 | 164.6924 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0.26042 | 0.69699 | 0.66392 | -131.9071 | 164.6924 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70906 | 0 | 0.70906 | -4.7335 | 0 | 175.2665 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90606 | 0.39687 | 0.72719 | 4.6706 | -124.0275 | 159.4605 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0.26042 | 0.69699 | 0.66392 | -131.9071 | 164.6924 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0.26042 | 0.69699 | 0.66392 | -131.9071 | 164.6924 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0.26042 | 0.69699 | 0.66392 | -131.9071 | 164.6924 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 2.1763 | 1.8224 | 0 | 25.1302 | 21.0433 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.70906 | 0 | 0.70906 | -4.7335 | 0 | 175.2665 | 1.6768
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0.26042 | 0.69699 | 0.66392 | -131.9071 | 164.6924 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0.26042 | 0.69699 | 0.66392 | -131.9071 | 164.6924 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70906 | 0 | 0.70906 | -4.7335 | 0 | 175.2665 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0.7899 | 0.89747 | 18.9385 | -103.214 | 150.7652 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0.72293 | 0.86992 | 17.5289 | -103.7858 | 152.2959 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0.72293 | 0.86992 | 17.5289 | -103.7858 | 152.2959 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0.72293 | 0.86992 | 17.5289 | -103.7858 | 152.2959 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0.99819 | 0.92258 | 0 | 11.5261 | 10.653 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.92059 | 0.60595 | 0.84276 | 16.203 | -100.6772 | 156.3125 | 0.87045
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0.72293 | 0.86992 | 17.5289 | -103.7858 | 152.2959 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0.72293 | 0.86992 | 17.5289 | -103.7858 | 152.2959 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92059 | 0.60595 | 0.84276 | 16.203 | -100.6772 | 156.3125 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0.7899 | 0.89747 | 18.9385 | -103.214 | 150.7652 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0.72293 | 0.86992 | 17.5289 | -103.7858 | 152.2959 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0.72293 | 0.86992 | 17.5289 | -103.7858 | 152.2959 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0.72293 | 0.86992 | 17.5289 | -103.7858 | 152.2959 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0.99819 | 0.92258 | 0 | 11.5261 | 10.653 | 5.424 | 6.4889 | 2.2378 | 5.6012 | 2.2378 | 5.6012 | 0.92059 | 0.60595 | 0.84276 | 16.203 | -100.6772 | 156.3125 | 0.87045
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0.72293 | 0.86992 | 17.5289 | -103.7858 | 152.2959 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98836 | 0.72293 | 0.86992 | 17.5289 | -103.7858 | 152.2959 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92059 | 0.60595 | 0.84276 | 16.203 | -100.6772 | 156.3125 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9264 | 0.49866 | 0.67993 | 6.2596 | -127.9802 | 154.5624 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85458 | 0.3452 | 0.65506 | 2.4129 | -133.024 | 160.7112 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85458 | 0.3452 | 0.65506 | 2.4129 | -133.024 | 160.7112 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85458 | 0.3452 | 0.65506 | 2.4129 | -133.024 | 160.7112 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 1.611 | 1.3069 | 0 | 18.602 | 15.0913 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.67596 | 0 | 0.67596 | -5.087 | 0 | 174.913 | 1.0981
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85458 | 0.3452 | 0.65506 | 2.4129 | -133.024 | 160.7112 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85458 | 0.3452 | 0.65506 | 2.4129 | -133.024 | 160.7112 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67596 | 0 | 0.67596 | -5.087 | 0 | 174.913 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9264 | 0.49866 | 0.67993 | 6.2596 | -127.9802 | 154.5624 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85458 | 0.3452 | 0.65506 | 2.4129 | -133.024 | 160.7112 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85458 | 0.3452 | 0.65506 | 2.4129 | -133.024 | 160.7112 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85458 | 0.3452 | 0.65506 | 2.4129 | -133.024 | 160.7112 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 1.611 | 1.3069 | 0 | 18.602 | 15.0913 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.67596 | 0 | 0.67596 | -5.087 | 0 | 174.913 | 1.0981
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85458 | 0.3452 | 0.65506 | 2.4129 | -133.024 | 160.7112 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85458 | 0.3452 | 0.65506 | 2.4129 | -133.024 | 160.7112 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67596 | 0 | 0.67596 | -5.087 | 0 | 174.913 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94815 | 0.73228 | 0.81957 | 18.351 | -105.0055 | 150.0801 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.65185 | 0.79579 | 16.9679 | -104.2907 | 152.5232 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.65185 | 0.79579 | 16.9679 | -104.2907 | 152.5232 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.65185 | 0.79579 | 16.9679 | -104.2907 | 152.5232 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0.81728 | 0.72174 | 0 | 9.4371 | 8.3339 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.80555 | 0.49318 | 0.77356 | 15.341 | -96.356 | 159.0146 | 0.65715
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.65185 | 0.79579 | 16.9679 | -104.2907 | 152.5232 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.65185 | 0.79579 | 16.9679 | -104.2907 | 152.5232 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80555 | 0.49318 | 0.77356 | 15.341 | -96.356 | 159.0146 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94815 | 0.73228 | 0.81957 | 18.351 | -105.0055 | 150.0801 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.65185 | 0.79579 | 16.9679 | -104.2907 | 152.5232 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.65185 | 0.79579 | 16.9679 | -104.2907 | 152.5232 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.65185 | 0.79579 | 16.9679 | -104.2907 | 152.5232 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0.81728 | 0.72174 | 0 | 9.4371 | 8.3339 | 10.0716 | 7.08 | 3.9535 | 6.1982 | 3.9535 | 6.1982 | 0.80555 | 0.49318 | 0.77356 | 15.341 | -96.356 | 159.0146 | 0.65715
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.65185 | 0.79579 | 16.9679 | -104.2907 | 152.5232 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.65185 | 0.79579 | 16.9679 | -104.2907 | 152.5232 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80555 | 0.49318 | 0.77356 | 15.341 | -96.356 | 159.0146 | 0