## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | -1.7145
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50232 | -21.9239
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27733 | -21.6675
Bus_3 | 5.067 | 175.5258 | 0.87733 | 2.5171 | 0 | 70.7844
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | -21.2767

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | -1.7145
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50232 | -21.9239
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27733 | -21.6675
Bus_3 | 5.067 | 175.5258 | 0.87733 | 2.5171 | 0 | 70.7844
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | -21.2767

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | -0.98364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99034 | -5.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93842 | -6.5057
Bus_3 | 1.4155 | 49.0346 | 0.87733 | 2.5171 | 0.86682 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95817 | -6.6085

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | -0.98364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99034 | -5.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93842 | -6.5057
Bus_3 | 1.4155 | 49.0346 | 0.87733 | 2.5171 | 0.86682 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95817 | -6.6085

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89932 | -3.2198
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | -27.4438
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | -27.4919
Bus_3 | 3.9964 | 138.4385 | 1.3932 | 2.5313 | 0 | 61.1731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | -27.5665

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89932 | -3.2198
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | -27.4438
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | -27.4919
Bus_3 | 3.9964 | 138.4385 | 1.3932 | 2.5313 | 0 | 61.1731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | -27.5665

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | -1.2021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | -6.841
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80805 | -5.9797
Bus_3 | 1.1689 | 40.4902 | 1.3932 | 2.5313 | 0.71577 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | -6.1904

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | -1.2021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | -6.841
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80805 | -5.9797
Bus_3 | 1.1689 | 40.4902 | 1.3932 | 2.5313 | 0.71577 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | -6.1904

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0.97762 | 1.0627 | 26.8727 | -91.7529 | 153.0202
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0.50185 | 0.92528 | 13.774 | -112.3756 | 167.8006
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.27588 | 0.97132 | 8.6555 | -112.6843 | 174.6161
Bus_3 | 0 | 4.3102 | 4.3102 | 0 | 49.7695 | 49.7695 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0323 | 0 | 1.0323 | 2.0403 | 0 | -177.9597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.32582 | 0.97182 | 9.6013 | -113.1598 | 173.2253

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0.97762 | 1.0627 | 26.8727 | -91.7529 | 153.0202
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0.50185 | 0.92528 | 13.774 | -112.3756 | 167.8006
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.27588 | 0.97132 | 8.6555 | -112.6843 | 174.6161
Bus_3 | 0 | 4.3102 | 4.3102 | 0 | 49.7695 | 49.7695 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0323 | 0 | 1.0323 | 2.0403 | 0 | -177.9597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.32582 | 0.97182 | 9.6013 | -113.1598 | 173.2253

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.0565 | 1.082 | 28.619 | -91.5246 | 151.0113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 0.89225 | 1.004 | 23.2318 | -100.3066 | 155.4359
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0.8 | 1.0031 | 20.7433 | -101.1526 | 158.1246
Bus_3 | 0 | 1.9276 | 1.9276 | 0 | 22.2579 | 22.2579 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.1432 | 0.68151 | 0.9964 | 17.8965 | -102.08 | 161.5634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 0.82642 | 1.0119 | 21.0404 | -101.3011 | 157.4073

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.0565 | 1.082 | 28.619 | -91.5246 | 151.0113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 0.89225 | 1.004 | 23.2318 | -100.3066 | 155.4359
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0.8 | 1.0031 | 20.7433 | -101.1526 | 158.1246
Bus_3 | 0 | 1.9276 | 1.9276 | 0 | 22.2579 | 22.2579 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.1432 | 0.68151 | 0.9964 | 17.8965 | -102.08 | 161.5634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 0.82642 | 1.0119 | 21.0404 | -101.3011 | 157.4073

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0.89892 | 0.95098 | 26.9557 | -93.2758 | 152.2001
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.58546 | 0.76826 | 15.7687 | -117.9011 | 162.3183
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97146 | 0.31948 | 0.81092 | 10.1475 | -118.5654 | 172.2444
Bus_3 | 0 | 3.3789 | 3.3789 | 0 | 39.0167 | 39.0167 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.88782 | 0 | 0.88782 | 2.1453 | 0 | -177.8547
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99517 | 0.37307 | 0.80164 | 11.3687 | -119.6079 | 170.7985

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0.89892 | 0.95098 | 26.9557 | -93.2758 | 152.2001
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.58546 | 0.76826 | 15.7687 | -117.9011 | 162.3183
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97146 | 0.31948 | 0.81092 | 10.1475 | -118.5654 | 172.2444
Bus_3 | 0 | 3.3789 | 3.3789 | 0 | 39.0167 | 39.0167 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.88782 | 0 | 0.88782 | 2.1453 | 0 | -177.8547
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99517 | 0.37307 | 0.80164 | 11.3687 | -119.6079 | 170.7985

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.95804 | 0.97455 | 28.6211 | -91.8899 | 150.7404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.81915 | 0.87515 | 23.5686 | -101.5019 | 153.5658
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99971 | 0.69704 | 0.87018 | 20.9714 | -100.5231 | 157.8904
Bus_3 | 0 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 18.0087 | 18.0087 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.95801 | 0.5514 | 0.8712 | 17.5929 | -98.3888 | 162.9155
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.7211 | 0.87009 | 21.5179 | -101.0431 | 157.2108

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.95804 | 0.97455 | 28.6211 | -91.8899 | 150.7404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.81915 | 0.87515 | 23.5686 | -101.5019 | 153.5658
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99971 | 0.69704 | 0.87018 | 20.9714 | -100.5231 | 157.8904
Bus_3 | 0 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 18.0087 | 18.0087 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.95801 | 0.5514 | 0.8712 | 17.5929 | -98.3888 | 162.9155
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.7211 | 0.87009 | 21.5179 | -101.0431 | 157.2108

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 1.1098 | 1.0708 | 30.9205 | -89.7695 | 147.8841 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84603 | 1.1506 | 0.97805 | 35.1011 | -88.6977 | 137.2599 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80447 | 1.1694 | 0.90231 | 40.7441 | -88.9028 | 134.4511 | 0
Bus_3 | 3.6839 | 0 | 0 | 42.538 | 0 | 0 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.76004 | 1.1797 | 0.80399 | 48.5777 | -88.9631 | 130.692 | 3.6839
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81879 | 1.1779 | 0.9278 | 39.3163 | -89.0428 | 134.7465 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 1.1098 | 1.0708 | 30.9205 | -89.7695 | 147.8841 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84603 | 1.1506 | 0.97805 | 35.1011 | -88.6977 | 137.2599 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80447 | 1.1694 | 0.90231 | 40.7441 | -88.9028 | 134.4511 | 0
Bus_3 | 3.6839 | 0 | 0 | 42.538 | 0 | 0 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.76004 | 1.1797 | 0.80399 | 48.5777 | -88.9631 | 130.692 | 3.6839
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81879 | 1.1779 | 0.9278 | 39.3163 | -89.0428 | 134.7465 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 1.109 | 1.1003 | 30.0424 | -89.8682 | 149.1567 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 1.1468 | 1.1089 | 30.055 | -89.2057 | 145.6102 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 1.1625 | 1.0945 | 30.7991 | -89.498 | 144.3043 | 0
Bus_3 | 1.2867 | 0 | 0 | 14.8574 | 0 | 0 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.99559 | 1.1709 | 1.0675 | 32.0255 | -89.6021 | 142.9706 | 1.2867
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0348 | 1.1698 | 1.1077 | 30.3664 | -89.6802 | 144.2823 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 1.109 | 1.1003 | 30.0424 | -89.8682 | 149.1567 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 1.1468 | 1.1089 | 30.055 | -89.2057 | 145.6102 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 1.1625 | 1.0945 | 30.7991 | -89.498 | 144.3043 | 0
Bus_3 | 1.2867 | 0 | 0 | 14.8574 | 0 | 0 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.99559 | 1.1709 | 1.0675 | 32.0255 | -89.6021 | 142.9706 | 1.2867
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0348 | 1.1698 | 1.1077 | 30.3664 | -89.6802 | 144.2823 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95027 | 1.0006 | 0.97338 | 30.3749 | -89.8321 | 147.6999 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75825 | 1.0024 | 0.89896 | 31.3252 | -89.1812 | 137.4302 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7114 | 1.0088 | 0.79193 | 39.6361 | -89.0255 | 135.5181 | 0
Bus_3 | 2.8824 | 0 | 0 | 33.2826 | 0 | 0 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.68044 | 1.0131 | 0.66194 | 50.7161 | -88.9645 | 132.7282 | 2.8824
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71648 | 1.011 | 0.81617 | 37.9431 | -88.9323 | 135.6742 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95027 | 1.0006 | 0.97338 | 30.3749 | -89.8321 | 147.6999 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75825 | 1.0024 | 0.89896 | 31.3252 | -89.1812 | 137.4302 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7114 | 1.0088 | 0.79193 | 39.6361 | -89.0255 | 135.5181 | 0
Bus_3 | 2.8824 | 0 | 0 | 33.2826 | 0 | 0 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.68044 | 1.0131 | 0.66194 | 50.7161 | -88.9645 | 132.7282 | 2.8824
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71648 | 1.011 | 0.81617 | 37.9431 | -88.9323 | 135.6742 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9817 | 0.99998 | 0.9937 | 29.8801 | -89.9369 | 149.0596 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91218 | 0.99962 | 0.97634 | 29.0873 | -89.6951 | 145.2753 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88325 | 1.0017 | 0.93811 | 31.0946 | -89.6066 | 144.4464 | 0
Bus_3 | 1.059 | 0 | 0 | 12.2283 | 0 | 0 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.85121 | 1.0031 | 0.8913 | 33.687 | -89.563 | 143.4402 | 1.059
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88782 | 1.0023 | 0.94692 | 30.6719 | -89.5621 | 144.5389 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9817 | 0.99998 | 0.9937 | 29.8801 | -89.9369 | 149.0596 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91218 | 0.99962 | 0.97634 | 29.0873 | -89.6951 | 145.2753 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88325 | 1.0017 | 0.93811 | 31.0946 | -89.6066 | 144.4464 | 0
Bus_3 | 1.059 | 0 | 0 | 12.2283 | 0 | 0 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.85121 | 1.0031 | 0.8913 | 33.687 | -89.563 | 143.4402 | 1.059
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88782 | 1.0023 | 0.94692 | 30.6719 | -89.5621 | 144.5389 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.97769 | 1.0466 | 27.0485 | -91.7451 | 152.0979 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0059 | 0.50189 | 0.82673 | 12.785 | -112.2866 | 162.9931 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92783 | 0.2761 | 0.82278 | 8.0315 | -112.4812 | 171.2276 | 0
Bus_3 | 0 | 4.6987 | 4.4419 | 0 | 54.2561 | 51.2903 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.83064 | 0 | 0.83064 | 1.1772 | 0 | -178.8228 | 2.9772
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95653 | 0.32641 | 0.83237 | 8.9765 | -112.7803 | 169.4988 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0.97769 | 1.0466 | 27.0485 | -91.7451 | 152.0979 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0059 | 0.50189 | 0.82673 | 12.785 | -112.2866 | 162.9931 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92783 | 0.2761 | 0.82278 | 8.0315 | -112.4812 | 171.2276 | 0
Bus_3 | 0 | 4.6987 | 4.4419 | 0 | 54.2561 | 51.2903 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.83064 | 0 | 0.83064 | 1.1772 | 0 | -178.8228 | 2.9772
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95653 | 0.32641 | 0.83237 | 8.9765 | -112.7803 | 169.4988 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 1.0772 | 1.0868 | 29.1347 | -91.0362 | 150.1655 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0.99103 | 1.0301 | 25.5378 | -96.289 | 150.712 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0.93826 | 1.0147 | 24.1433 | -96.9124 | 151.7559 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3464 | 1.3734 | 0 | 15.547 | 15.8585 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0778 | 0.8661 | 0.98767 | 22.643 | -97.4556 | 153.2955 | 1.1819
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0.95776 | 1.0268 | 24.1978 | -97.0663 | 151.3223 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 1.0772 | 1.0868 | 29.1347 | -91.0362 | 150.1655 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0.99103 | 1.0301 | 25.5378 | -96.289 | 150.712 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0.93826 | 1.0147 | 24.1433 | -96.9124 | 151.7559 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3464 | 1.3734 | 0 | 15.547 | 15.8585 | 2.0529 | 5.1887 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0778 | 0.8661 | 0.98767 | 22.643 | -97.4556 | 153.2955 | 1.1819
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0.95776 | 1.0268 | 24.1978 | -97.0663 | 151.3223 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98147 | 0.89901 | 0.939 | 27.0135 | -93.2653 | 151.2422 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95092 | 0.58548 | 0.70401 | 14.6284 | -117.8118 | 156.7683 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84369 | 0.31986 | 0.6909 | 10.2465 | -118.3597 | 169.037 | 0
Bus_3 | 0 | 3.5425 | 3.6416 | 0 | 40.9057 | 42.0492 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.71517 | 0 | 0.71517 | 3.2084 | 0 | -176.7916 | 2.3401
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87327 | 0.37417 | 0.69185 | 11.2292 | -119.2172 | 166.9255 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98147 | 0.89901 | 0.939 | 27.0135 | -93.2653 | 151.2422 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95092 | 0.58548 | 0.70401 | 14.6284 | -117.8118 | 156.7683 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84369 | 0.31986 | 0.6909 | 10.2465 | -118.3597 | 169.037 | 0
Bus_3 | 0 | 3.5425 | 3.6416 | 0 | 40.9057 | 42.0492 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.71517 | 0 | 0.71517 | 3.2084 | 0 | -176.7916 | 2.3401
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87327 | 0.37417 | 0.69185 | 11.2292 | -119.2172 | 166.9255 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99531 | 0.97392 | 0.97994 | 29.0646 | -91.2609 | 149.9866 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98402 | 0.88513 | 0.90317 | 25.353 | -97.1498 | 149.6101 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94836 | 0.80714 | 0.87574 | 24.3715 | -96.4304 | 152.0309 | 0
Bus_3 | 0 | 1.0936 | 1.1474 | 0 | 12.6275 | 13.2489 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.90357 | 0.71364 | 0.84523 | 23.086 | -95.2093 | 155.0608 | 0.97495
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95787 | 0.82288 | 0.88083 | 24.5757 | -96.7156 | 151.6063 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99531 | 0.97392 | 0.97994 | 29.0646 | -91.2609 | 149.9866 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98402 | 0.88513 | 0.90317 | 25.353 | -97.1498 | 149.6101 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94836 | 0.80714 | 0.87574 | 24.3715 | -96.4304 | 152.0309 | 0
Bus_3 | 0 | 1.0936 | 1.1474 | 0 | 12.6275 | 13.2489 | 2.2131 | 5.6976 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.90357 | 0.71364 | 0.84523 | 23.086 | -95.2093 | 155.0608 | 0.97495
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95787 | 0.82288 | 0.88083 | 24.5757 | -96.7156 | 151.6063 | 0