## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | -1.7145
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50232 | -21.9239
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27733 | -21.6675
Bus_3 | 5.067 | 175.5258 | 0.87733 | 2.5171 | 0 | 70.7844
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | -21.2767

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | -1.7145
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50232 | -21.9239
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27733 | -21.6675
Bus_3 | 5.067 | 175.5258 | 0.87733 | 2.5171 | 0 | 70.7844
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | -21.2767

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | -0.98364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99034 | -5.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93842 | -6.5057
Bus_3 | 1.4155 | 49.0346 | 0.87733 | 2.5171 | 0.86682 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95817 | -6.6085

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | -0.98364
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99034 | -5.9915
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93842 | -6.5057
Bus_3 | 1.4155 | 49.0346 | 0.87733 | 2.5171 | 0.86682 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95817 | -6.6085

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89932 | -3.2198
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | -27.4438
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | -27.4919
Bus_3 | 3.9964 | 138.4385 | 1.3932 | 2.5313 | 0 | 61.1731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | -27.5665

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89932 | -3.2198
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | -27.4438
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | -27.4919
Bus_3 | 3.9964 | 138.4385 | 1.3932 | 2.5313 | 0 | 61.1731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | -27.5665

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | -1.2021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | -6.841
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80805 | -5.9797
Bus_3 | 1.1689 | 40.4902 | 1.3932 | 2.5313 | 0.71577 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | -6.1904

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | -1.2021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | -6.841
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80805 | -5.9797
Bus_3 | 1.1689 | 40.4902 | 1.3932 | 2.5313 | 0.71577 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | -6.1904

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0.97762 | 1.0627 | 26.8727 | -91.7529 | 153.0202
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0.50185 | 0.92528 | 13.774 | -112.3756 | 167.8006
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.27588 | 0.97132 | 8.6555 | -112.6843 | 174.6161
Bus_3 | 0 | 4.3102 | 4.3102 | 0 | 49.7695 | 49.7695 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0323 | 0 | 1.0323 | 2.0403 | 0 | -177.9597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.32582 | 0.97182 | 9.6013 | -113.1598 | 173.2253

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0.97762 | 1.0627 | 26.8727 | -91.7529 | 153.0202
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0.50185 | 0.92528 | 13.774 | -112.3756 | 167.8006
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.27588 | 0.97132 | 8.6555 | -112.6843 | 174.6161
Bus_3 | 0 | 4.3102 | 4.3102 | 0 | 49.7695 | 49.7695 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0323 | 0 | 1.0323 | 2.0403 | 0 | -177.9597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.32582 | 0.97182 | 9.6013 | -113.1598 | 173.2253

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.0565 | 1.082 | 28.619 | -91.5246 | 151.0113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 0.89225 | 1.004 | 23.2318 | -100.3066 | 155.4359
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0.8 | 1.0031 | 20.7433 | -101.1526 | 158.1246
Bus_3 | 0 | 1.9276 | 1.9276 | 0 | 22.2579 | 22.2579 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.1432 | 0.68151 | 0.9964 | 17.8965 | -102.08 | 161.5634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 0.82642 | 1.0119 | 21.0404 | -101.3011 | 157.4073

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.0565 | 1.082 | 28.619 | -91.5246 | 151.0113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 0.89225 | 1.004 | 23.2318 | -100.3066 | 155.4359
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0.8 | 1.0031 | 20.7433 | -101.1526 | 158.1246
Bus_3 | 0 | 1.9276 | 1.9276 | 0 | 22.2579 | 22.2579 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.1432 | 0.68151 | 0.9964 | 17.8965 | -102.08 | 161.5634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 0.82642 | 1.0119 | 21.0404 | -101.3011 | 157.4073

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0.89892 | 0.95098 | 26.9557 | -93.2758 | 152.2001
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.58546 | 0.76826 | 15.7687 | -117.9011 | 162.3183
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97146 | 0.31948 | 0.81092 | 10.1475 | -118.5654 | 172.2444
Bus_3 | 0 | 3.3789 | 3.3789 | 0 | 39.0167 | 39.0167 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.88782 | 0 | 0.88782 | 2.1453 | 0 | -177.8547
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99517 | 0.37307 | 0.80164 | 11.3687 | -119.6079 | 170.7985

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0.89892 | 0.95098 | 26.9557 | -93.2758 | 152.2001
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.58546 | 0.76826 | 15.7687 | -117.9011 | 162.3183
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97146 | 0.31948 | 0.81092 | 10.1475 | -118.5654 | 172.2444
Bus_3 | 0 | 3.3789 | 3.3789 | 0 | 39.0167 | 39.0167 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.88782 | 0 | 0.88782 | 2.1453 | 0 | -177.8547
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99517 | 0.37307 | 0.80164 | 11.3687 | -119.6079 | 170.7985

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.95804 | 0.97455 | 28.6211 | -91.8899 | 150.7404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.81915 | 0.87515 | 23.5686 | -101.5019 | 153.5658
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99971 | 0.69704 | 0.87018 | 20.9714 | -100.5231 | 157.8904
Bus_3 | 0 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 18.0087 | 18.0087 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.95801 | 0.5514 | 0.8712 | 17.5929 | -98.3888 | 162.9155
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.7211 | 0.87009 | 21.5179 | -101.0431 | 157.2108

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.95804 | 0.97455 | 28.6211 | -91.8899 | 150.7404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.81915 | 0.87515 | 23.5686 | -101.5019 | 153.5658
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99971 | 0.69704 | 0.87018 | 20.9714 | -100.5231 | 157.8904
Bus_3 | 0 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 18.0087 | 18.0087 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.95801 | 0.5514 | 0.8712 | 17.5929 | -98.3888 | 162.9155
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.7211 | 0.87009 | 21.5179 | -101.0431 | 157.2108

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 1.1101 | 1.0668 | 31.1672 | -89.7684 | 147.9724 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84553 | 1.1518 | 0.95557 | 36.7145 | -88.6901 | 137.465 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81198 | 1.171 | 0.8742 | 42.8448 | -88.9057 | 134.9587 | 0
Bus_3 | 3.7857 | 0 | 0 | 43.7138 | 0 | 0 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.77898 | 1.1815 | 0.76861 | 51.1196 | -88.973 | 131.5839 | 3.7857
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82468 | 1.1796 | 0.90067 | 41.3289 | -89.0489 | 135.1789 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 1.1101 | 1.0668 | 31.1672 | -89.7684 | 147.9724 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84553 | 1.1518 | 0.95557 | 36.7145 | -88.6901 | 137.465 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81198 | 1.171 | 0.8742 | 42.8448 | -88.9057 | 134.9587 | 0
Bus_3 | 3.7857 | 0 | 0 | 43.7138 | 0 | 0 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.77898 | 1.1815 | 0.76861 | 51.1196 | -88.973 | 131.5839 | 3.7857
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82468 | 1.1796 | 0.90067 | 41.3289 | -89.0489 | 135.1789 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 1.1091 | 1.0998 | 30.0643 | -89.8672 | 149.1505 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0369 | 1.1469 | 1.1064 | 30.1696 | -89.2005 | 145.5622 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 1.1626 | 1.0911 | 30.9718 | -89.4925 | 144.2674 | 0
Bus_3 | 1.3083 | 0 | 0 | 15.1075 | 0 | 0 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.99357 | 1.171 | 1.063 | 32.2706 | -89.5967 | 142.9458 | 1.3083
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 1.17 | 1.1045 | 30.5277 | -89.6746 | 144.2424 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 1.1091 | 1.0998 | 30.0643 | -89.8672 | 149.1505 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0369 | 1.1469 | 1.1064 | 30.1696 | -89.2005 | 145.5622 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 1.1626 | 1.0911 | 30.9718 | -89.4925 | 144.2674 | 0
Bus_3 | 1.3083 | 0 | 0 | 15.1075 | 0 | 0 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.99357 | 1.171 | 1.063 | 32.2706 | -89.5967 | 142.9458 | 1.3083
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 1.17 | 1.1045 | 30.5277 | -89.6746 | 144.2424 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94918 | 1.0008 | 0.97114 | 30.5013 | -89.829 | 147.6947 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75268 | 1.0031 | 0.88849 | 32.0817 | -89.1648 | 137.2426 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7106 | 1.0097 | 0.77752 | 40.8544 | -89.0191 | 135.5211 | 0
Bus_3 | 2.9623 | 0 | 0 | 34.2062 | 0 | 0 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.68747 | 1.0141 | 0.64258 | 52.3324 | -88.9658 | 133.0202 | 2.9623
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71455 | 1.012 | 0.8025 | 39.0897 | -88.9282 | 135.6173 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94918 | 1.0008 | 0.97114 | 30.5013 | -89.829 | 147.6947 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75268 | 1.0031 | 0.88849 | 32.0817 | -89.1648 | 137.2426 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7106 | 1.0097 | 0.77752 | 40.8544 | -89.0191 | 135.5211 | 0
Bus_3 | 2.9623 | 0 | 0 | 34.2062 | 0 | 0 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.68747 | 1.0141 | 0.64258 | 52.3324 | -88.9658 | 133.0202 | 2.9623
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71455 | 1.012 | 0.8025 | 39.0897 | -88.9282 | 135.6173 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98143 | 0.99999 | 0.99344 | 29.8902 | -89.936 | 149.0511 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91086 | 0.99967 | 0.97518 | 29.1346 | -89.6909 | 145.225 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88194 | 1.0018 | 0.9363 | 31.1938 | -89.6026 | 144.4072 | 0
Bus_3 | 1.0729 | 0 | 0 | 12.389 | 0 | 0 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.85 | 1.0032 | 0.88872 | 33.852 | -89.5592 | 143.4159 | 1.0729
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88648 | 1.0024 | 0.94524 | 30.7611 | -89.5578 | 144.4956 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98143 | 0.99999 | 0.99344 | 29.8902 | -89.936 | 149.0511 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91086 | 0.99967 | 0.97518 | 29.1346 | -89.6909 | 145.225 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88194 | 1.0018 | 0.9363 | 31.1938 | -89.6026 | 144.4072 | 0
Bus_3 | 1.0729 | 0 | 0 | 12.389 | 0 | 0 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.85 | 1.0032 | 0.88872 | 33.852 | -89.5592 | 143.4159 | 1.0729
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88648 | 1.0024 | 0.94524 | 30.7611 | -89.5578 | 144.4956 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0.9777 | 1.044 | 27.2012 | -91.7453 | 152.1646 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0.50198 | 0.81403 | 13.5616 | -112.2838 | 163.5704 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92057 | 0.27622 | 0.81057 | 9.1556 | -112.4787 | 172.2891 | 0
Bus_3 | 0 | 4.5674 | 4.6291 | 0 | 52.7402 | 53.4517 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.82141 | 0 | 0.82141 | 2.7845 | 0 | -177.2155 | 3.1109
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94945 | 0.32669 | 0.81982 | 10.0248 | -112.7781 | 170.4555 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0.9777 | 1.044 | 27.2012 | -91.7453 | 152.1646 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0.50198 | 0.81403 | 13.5616 | -112.2838 | 163.5704 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92057 | 0.27622 | 0.81057 | 9.1556 | -112.4787 | 172.2891 | 0
Bus_3 | 0 | 4.5674 | 4.6291 | 0 | 52.7402 | 53.4517 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.82141 | 0 | 0.82141 | 2.7845 | 0 | -177.2155 | 3.1109
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94945 | 0.32669 | 0.81982 | 10.0248 | -112.7781 | 170.4555 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 1.0772 | 1.0864 | 29.1533 | -91.0357 | 150.1614 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1143 | 0.99111 | 1.0278 | 25.6245 | -96.2852 | 150.6836 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 0.93837 | 1.0116 | 24.2716 | -96.9082 | 151.7503 | 0
Bus_3 | 0 | 1.333 | 1.4022 | 0 | 15.3918 | 16.1909 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0756 | 0.86622 | 0.98381 | 22.8219 | -97.4513 | 153.3218 | 1.2178
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0.95789 | 1.0239 | 24.3179 | -97.0617 | 151.3111 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 1.0772 | 1.0864 | 29.1533 | -91.0357 | 150.1614 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1143 | 0.99111 | 1.0278 | 25.6245 | -96.2852 | 150.6836 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 0.93837 | 1.0116 | 24.2716 | -96.9082 | 151.7503 | 0
Bus_3 | 0 | 1.333 | 1.4022 | 0 | 15.3918 | 16.1909 | 1.2361 | 5.1342 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0756 | 0.86622 | 0.98381 | 22.8219 | -97.4513 | 153.3218 | 1.2178
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0.95789 | 1.0239 | 24.3179 | -97.0617 | 151.3111 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98074 | 0.89902 | 0.93751 | 27.0903 | -93.2652 | 151.2495 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94582 | 0.58554 | 0.69681 | 14.9432 | -117.8084 | 156.8425 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8387 | 0.31995 | 0.68325 | 10.8105 | -118.3559 | 169.5222 | 0
Bus_3 | 0 | 3.4871 | 3.7307 | 0 | 40.2653 | 43.0782 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.70939 | 0 | 0.70939 | 4.1547 | 0 | -175.8453 | 2.4387
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86825 | 0.37437 | 0.68406 | 11.7382 | -119.2124 | 167.3228 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98074 | 0.89902 | 0.93751 | 27.0903 | -93.2652 | 151.2495 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94582 | 0.58554 | 0.69681 | 14.9432 | -117.8084 | 156.8425 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8387 | 0.31995 | 0.68325 | 10.8105 | -118.3559 | 169.5222 | 0
Bus_3 | 0 | 3.4871 | 3.7307 | 0 | 40.2653 | 43.0782 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.70939 | 0 | 0.70939 | 4.1547 | 0 | -175.8453 | 2.4387
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86825 | 0.37437 | 0.68406 | 11.7382 | -119.2124 | 167.3228 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9951 | 0.97393 | 0.97971 | 29.0736 | -91.2604 | 149.9803 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9829 | 0.88517 | 0.90208 | 25.3897 | -97.1467 | 149.5728 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94717 | 0.8072 | 0.87411 | 24.4456 | -96.4273 | 152.0155 | 0
Bus_3 | 0 | 1.0886 | 1.1621 | 0 | 12.5703 | 13.4185 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.90229 | 0.71372 | 0.843 | 23.2083 | -95.2065 | 155.0795 | 0.99793
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95668 | 0.82296 | 0.8793 | 24.6425 | -96.7123 | 151.5846 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9951 | 0.97393 | 0.97971 | 29.0736 | -91.2604 | 149.9803 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9829 | 0.88517 | 0.90208 | 25.3897 | -97.1467 | 149.5728 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94717 | 0.8072 | 0.87411 | 24.4456 | -96.4273 | 152.0155 | 0
Bus_3 | 0 | 1.0886 | 1.1621 | 0 | 12.5703 | 13.4185 | 1.6772 | 5.5708 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.90229 | 0.71372 | 0.843 | 23.2083 | -95.2065 | 155.0795 | 0.99793
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95668 | 0.82296 | 0.8793 | 24.6425 | -96.7123 | 151.5846 | 0